Otwock – Świerk, 04.08.2020 r.

**Informacja z otwarcia ofert**

**Nr postępowania AZP.273.225.2020   
„Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych układu stabilizacji cieplnej dla laboratorium fast X (Część I Elektryczna)”**

1. Na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych

zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia oraz zestawienie złożonych ofert, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr części** | **opis** | **ilość** | **j.miary** | **Przeznaczona wartość na realizacje zamówienia**  **wartość netto** | **Oferta nr 1 PART-AD Artur**  **Dyrda,  34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 768**  **wartość netto** | **Oferta nr 2**  **BART A&M S.C.**  **Michał Wąsik, Andrzej Niewiadomski**  **Ul. Armii Krajowej 17/B4**  **58-100 Świdnica**  **wartość netto** |
| I CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA | | | |  |  |  |
| 1 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B6 nr 269607 | 4 | szt | 60,00 zł | 65,00 zł | 60,36 zł |
| 2 | Rozrusznik siknikowy MSC-D-6,3-M7(230V50Hz) nr 283145 | 2 | szt | 566,00 zł | 487,50 zł | 641,56 zł |
| 3 | Stycznik DILM-10(230V50Hz) nr 051786 | 2 | szt | 164,00 zł | 142,50 zł | 201,78 zł |
| 4 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C2 nr 270347 | 2 | szt | 44,00 zł | 40,00 zł | 52,26 zł |
| 5 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C16/3 nr 270420 | 2 | szt | 106,00 zł | 87,50 zł | 113,12 zł |
| 6 | Rozłącznik krzywkowy na szynę T0-2-8900/IVS nr 207403 | 2 | szt | 142,00 zł | - | 195,20 zł |
| 7 | Styk pomocniczy Z-AHK nr 248433 | 12 | szt | 288,00 zł | 277,56 zł | 339,00 zł |
| 8 | Sygnalizator poziomu wody typ: NPK-1401 | 2 | szt | 500,00 zł | 557,50 zł | 669,20 zł |
| 9 | Miernik temperatury z czyjnikiem PT100 typ ESM-1510-5-09-0-1/000/21 | 2 | szt | 392,00 zł | - | 448,00 zł |
| 10 | czujnik pt100 72-23304701-0300.0050.TM | 2 | szt | 162,40 zł | 212,50 zł | 227,36 zł |
| 11 | Przekaźnik PI84 230AC M93G | 2 | szt | 108,00 zł | 107,50 zł | 35,50 zł |
| 12 | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D2 | 1 | opk. | 13,90 zł | 23,13 zł | 22,90 zł |
| 13 | Zwieracz ZKU-2,5/3 nr:A42-0A12 | 1 | opk. | 13,00 zł | 48,75 zł | 79,24 zł |
| 14 | Płytka skrajna PSU-4 nr:A41-0101 | 1 | opk. | 40,00 zł | 43,75 zł | 2,67 zł |
| 15 | Złączka gwintowa niebieska ZG-G4 nr:A11-8206 | 20 | szt | 42,00 zł | 70,00 zł | 72,20 |
| 16 | Złączka gwintowa niebieska ZG-G2,5 nr:A11-8106 | 50 | szt | 100,00 zł | 175,00 zł | 887,50 |
| 17 | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D1 | 1 | opk. | 13,90 zł | 23,13 zł | 17,75 |
| 18 | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D0 | 1 | opk. | 13,90 zł | 23,13 zł | 17,75 |
| 19 | Złączka gwintowa czerwona ZG-G2,5 nr:A11-8107 | 100 | szt | 200,00 zł | 350,00 zł | 346,00 |
| 20 | Przewód LgY 0,5/500 biały | 100 | mb | 20,00 zł | 156,00 zł | 65,00 zł |
| 21 | Przewód LgY 2,5/500 niebieski | 100 | mb | 80,00 zł | 475,00 zł | 122,00 zł |
| 22 | Końcówka tulejkowa TE 2,5-10V | 1 | opk. | 8,80 zł | 15,00 zł | 7,43 zł |
| 23 | Przewód LgY 0,5/500 żółto-zielony | 100 | mb | 20,00 zł | - | 45,00 zł |
| 24 | Przewód LgY 2,5/500 czerwony | 100 | mb | 80,00 zł | 475,00 zł | 116,00 zł |
| 25 | Konektor płaski 6,3mm;0,8mm;męski M5, przykrecany kątowe 45st, | 30 | szt | 10,50 zł | 15,00 zł | 14,40 zł |