OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „Budowa dwóch wiat nad bramami wjazdowymi na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej              z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych dot. budowy dwóch wiat nad bramami wjazdowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

- Zakres planowanej inwestycji:

Należy zaprojektować i wybudować dwie wiaty nad bramami wjazdowymi na terenie NCBJ powiązane komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącą zabudową:

- wiaty o konstrukcji stalowej,

- wysokość wiat min. 4,5 m i wymiarach 12 m x 12 m,

- wyposażenia obiektów w instalację elektryczną, odgromową,

- wykonanie niezbędnej przebudowy instalacji kontroli dostępu wraz                        z wyprowadzeniem okablowania pod nowe projektowane urządzenia (rozmieszczeni zgodnie z załączonymi koncepcjami),

- ułożenie rur osłonowych na potrzeby instalacji dozymetrycznej,

- w zakresie zagospodarowania terenu:

- wykonanie przyłączy energii elektrycznej,

- uporządkowanie terenu i wykonanie/odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych/fundamentowych,

- usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami, oświetleniem i przyłączami istniejącej zabudowy z nowoprojektowanym obiektem,

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

3.1. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

a) Materiały przygotowawcze:

- mapa do celów projektowych,

- koncepcja rozwiązań technicznych dla planowanej inwestycji,

- wykonanie badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne obszaru posadowienia projektowanych wiat,

- opracowanie bilansów zapotrzebowania energii,

b) Projekt budowlany z przyłączami i planem BIOZ/Projekt zagospodarowania terenu:

- dla wiat i terenu objętego opracowaniem,

- dla przyłączy: energii elektrycznej.

c) Projekty wykonawcze w branżach:

- projekt konstrukcyjny,

- projekt przyłączy,

- projekt instalacji elektrycznych: oświetlenie ogólne,

- projekt instalacji kontroli dostępu i monitoringu,

- projekt instalacji dozymetrycznej (przebieg rur osłonowych).

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania kolizji z sieciami

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego  decyzji o pozwoleniu na budowę.

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3.2. 	wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową dot. budowy dwóch wiat nad bramami wjazdowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.