Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock Świerk

Oznaczenie sprawy: ZP/24/2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

wykonanie modernizacji  serwerowni

na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienia współfinansowane będzie m.in. z projektu:

Zakup realizowany w ramach  projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”

Specyfikację zatwierdzono: 11.05.2015 r.

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907)  zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień  uzupełniających.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I.   NAZWA ( FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400  Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: ncbj@ ncbj.gov.pl ,

tel.:  22- 273 1614,  fax 22- 273 1653

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.  Zamówienie składa się z 2 części:

Część I        -  Wykonanie modernizacji klimatyzacji w budynku nr 7 obejmującej dostawę, montaż i uruchomienie dwóch  klimatyzatorów oraz demontaż, przeniesienie, montaż i uruchomienie klimatyzatora będącego własnością zamawiającego do budynku nr 61.

Część II       -  Dostawa urządzeń sieciowych do serwerowni bud. Nr 7.

2.  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczno-ilościowa stanowiąca załącznik   Nr 1 do SIWZ.

3.  CPV:   :   30237110-3, 32420000-3, 45331221-1

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę  zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art.22 ust.1 ustawy PZP i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24  ust.1 ustawy PZP.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy                prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

- odnośnie części I postępowania - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat  przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług w zakresie której wykonał dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w serwerowni o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł (wraz z należnym podatkiem VAT) każda,

- odnośnie części II postępowania -  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia:

- odnośnie część I postępowania - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób – co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia energetyczne grupy G1 do 1kV  w zakresie eksploatacji „E” lub  w zakresie dozoru „D”.

- odnośnie część II postępowania  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

d)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

VI.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.	W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) należy przedłożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik Nr  7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa  powyżej są:

1) poświadczenie,  z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1).

3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie , o którym mowa w  pkt. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którym mowa powyżej.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby posiadającej uprawnienia energetyczne wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

2 .    W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

- Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

4.   Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- (wzór załącznik Nr 6 do SIWZ)

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 9.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 9, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

# VII.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - adres: zp@ncbj.gov.pl lub za pomocą faksu - numer +4822 273 1653.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Za datę powzięcia wiadomości, o których mowa powyżej, uważa się dzień, w którym strony postępowania mogły zapoznać się z przekazaną faksem lub drogą elektroniczną wiadomością.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień  Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska -  zp@ncbj.gov.pl lub faks - numer +48  22 273 1653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

    - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6):

- dla części I postępowania -  w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych).

- dla części II postępowania – w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2.   Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowe Centrum Badań  Jądrowych w Otwocku    Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy ZP/ 24 /2015

3.    W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

4.   Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.   W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia  - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

6.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7.  Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, , zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX.  ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# X . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

        - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 lub 2a  wraz z załącznikiem Nr 3 lub 3a do SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

d)    W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e)   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  Wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni - część…….” oraz „Nie otwierać przed dniem .................................... . godz. .......”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 114.

nie później niż do dnia

19.05.2015 r. do godziny 12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 6.

w dniu  19.05.2015 r. o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

# XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie zgodnie z wykazem oferowanego sprzętu –załącznik Nr 3 do SIWZ. Cena powinna być ustalona jako suma cen poszczególnych pozycji specyfikacji techniczno-ilościowej i obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.

3.    Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

4.    Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

5.   Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.   Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

8.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

# XIV.  OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Część I

1. Kryterium oceny:

- cena  „C”                   - 90%,

- okres gwarancji „G” - 10%.

2.    Sposób oceny ofert

a)   Kryterium cena  „C”– maksymalnie 90 punktów

Cena oferty najniższej x 90

Liczba punktów oferty badanej =

Cena oferty badanej

- Kryterium okres gwarancji  „G” - maksymalnie 10  punktów

Za zaoferowany okres gwarancji przyznane będą punkty wg poniższego zestawienia:

| Lp | Oferowany okres gwarancji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 rok | 0 |
| 2 | 2 lata | 2 |
| 3 | 3 lata | 6 |
| 4 | 4 lata | 8 |
| 5 | 5 i więcej | 10 |

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+”G”.

Część II

Kryterium oceny:

- cena  „C”                   - 88%,

- okres gwarancji „G” - 12%.

2.    Sposób oceny ofert

a)   Kryterium cena  „C”– maksymalnie 88 punktów

Cena oferty najniższej x 88

Liczba punktów oferty badanej =

Cena oferty badanej

- Kryterium okres gwarancji  „G” –- maksymalnie 12  punktów  obliczone jako suma punktów za niżej wymienione zestawy

Oznaczenia

- Zestaw A – Switch z dodatkowym wyposażeniem – poz. 1,2,3,4,5.

- Zestaw B - Konsola – przełącznik KVM z wyposażeniem – poz 6,7,8,

- Zestaw C – Wkładki SFP i SFP+ - poz. 9,10.

Za zaoferowany okres gwarancji dla każdego z zestawów przyznane będą punkty wg poniższego zestawienia :

| Lp | Oferowany okres gwarancji dla wszystkich elementów danego zestawu: | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 rok | 0 |
| 2 | 2 lata | 1 |
| 3 | 3 lata | 2 |
| 4 | 4 lata | 3 |
| 5 | 5 lat i więcej | 4 |

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+”G”.

# XV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

# XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Nie wymaga się.

# XVII. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 10 i 10a do niniejszej SIWZ.

2.  Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.  W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XVIII . ZMIANA UMOWY

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy w zakresie – ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

# XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198g).

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni: część I-  wykonanie modernizacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostaw i usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą zgodnie z załączonym wykazem sprzętu – zał. Nr 3 do SIWZ.

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |

### Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi ................ lat.

### 4.  Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

### W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 i 10a  do niniejszej SIWZ.

- Wadium o wartości 800,00 PLN (słownie: osiemset zł) zostało wniesione w dniu …… w formie.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/ przewidujemy powierzyć podwykonawcom.*). Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik do formularza ofertowego.

*) niepotrzebne skreślić

### Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

### Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

12.	Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

4) ……………………………………………...............................................................

5) .....................................................................................................................................

6)......................................................................................................................................

7) .....................................................................................................................................

8)......................................................................................................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

/ dla  części  I zamówienia/

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł 2) | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dostawa i montaż nowych klimatyzatorów 1) - ........................................................ |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie klimatyzatora Fujitsu z budynku Nr 7 do budynku Nr 61 | X |  |  |

1) Dla poz. 1  należy zamieścić szczegółowy wykaz komponentów.(Nazwa , typ, producent, symbol produktu.)

2) Cena  musi obejmować  koszt całkowity realizacji przedmiotu zamówienia  określonego w specyfikacji techniczno-ilościowej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ.

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 2a do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

/dla części II zamówienia/

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni: część  II --  Dostawa urządzeń sieciowych do serwerowni bud. Nr 7.”  zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą zgodnie z załączonym wykazem sprzętu – zał. Nr 3a do SIWZ.

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |

### Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

3.   Oświadczam, że udzielam gwarancji  na okres wykazany w załączniku Nr 3a do SIWZ .

### 4.  Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

### W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 i 7a do niniejszej SIWZ.

- Wadium o wartości 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset zł) zostało wniesione w dniu …… w formie .....................

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/ przewidujemy powierzyć podwykonawcom.*). Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik do formularza ofertowego.

*) niepotrzebne skreślić

### Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

### Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

4) ……………………………………………...............................................................

5) .....................................................................................................................................

6)......................................................................................................................................

7) .....................................................................................................................................

8)......................................................................................................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3a do SIWZ

WYKAZ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

/ dla części II zamówienia/

| Lp. | Nazwa1) | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Okres gwarancji dla zestawu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |
| A.4 |  |  |  |  |  |
| A.5 |  |  |  |  |  |
| B.6 |  |  |  |  |  |
| B.7 |  |  |  |  |  |
| B.8 |  |  |  |  |  |
| C.9 |  |  |  |  |  |
| C.10 |  |  |  |  |  |

1) Należy zamieścić szczegółowy wykaz komponentów.(Nazwa , typ, producent, symbol produktu.)

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania zamówienia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej .

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z W ART. 24 ust. 1 USTAWY

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczeniu nas/mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik nr 6 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  ............................... …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z poźn. zmianami):

1.  należę do grupy kapitałowej (*)

2.   nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.........................................

( pieczęć Wykonawcy)

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW / USŁUG

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Załącznik nr 8 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ  OSÓB, KTORE BĘDĄ  WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Kwalifikacje - uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.....................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy )

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., posiadają wymagane uprawnienia.

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Dot. Części I

Załącznik Nr 10  do SIWZ

- UMOWA  Nr  ........./ ZP/2015

W dniu  ..............................2015 r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działają:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

Główny Księgowy – mgr Tadeusz Fedoruk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... z siedzibą ............................... Nr KRS.............................., zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

  - Przedmiot umowy

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych -

Część I        -  Wykonanie modernizacji klimatyzacji w budynku nr 7 obejmującej dostawę, montaż i uruchomienie dwóch  klimatyzatorów oraz demontaż, przeniesienie, montaż i uruchomienie klimatyzatora będącego własnością zamawiającego do budynku nr 61.

2.  Szczegółowe wymagania dotyczące  przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Wykaz oferowanych urządzeń określa załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie  z  niniejszą umową,  zasadami wiedzy technicznej i  budowlanej oraz właściwymi przepisami i normami.

- Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy do:  ……………………….

- Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokółu odbiorczego z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 1 umowy

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez strony umowy.

§ 3

1.  Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE na oferowany sprzęt, oraz listę wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi najpóźniej w dniu odbioru danego elementu robót. Komplet tych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do protokołu odbioru końcowego robót.

- Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producenta na oferowane urządzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, nie spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada określone przepisami prawa, niezbędne uprawnienia do realizacji prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów, potwierdzających ww. uprawnienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do  konsultowania wszelkich prac elektrycznych  z Działem Elektrycznym NCBJ.

- Cena i warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację umowy cenę oferty sprzedaży tj. kwotę netto................................. zł + ………… VAT 23%– łącznie

brutto ....................... zł (słownie................................................................................................. złotych) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze.

Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

- Powyższa kwota obejmuje łączną cenę robót, dostaw i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Wynagrodzenie Wykonawcy musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia .

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Koszty przelewu ponosi Zamawiający. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nie dokonania płatności w wymaganym terminie Wykonawca upoważniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych.

- Warunki gwarancji i serwisu

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń na okres…….. m-cy.

- Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 3 godz. po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

4   Strony ustalają, że okresem naprawy jest 10 dni roboczych, przy czym w przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż dwa dni robocze okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym urządzenie o zbliżonej funkcjonalności i parametrach technicznych.

5.   W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż 3 tygodnie, lub gdy urządzenie będzie naprawiane 2 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowy, taki sam lub o takich samych parametrach.

6.   W przypadku konieczności wywozu urządzenia do naprawy transport nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Kary umowne

§ 6

- W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 7

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy w zakresie – ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

- Postanowienia końcowe

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

- WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Dot. Części II

Załącznik Nr 10a do SIWZ

- UMOWA  Nr  ........./ ZP/2015

W dniu  ..............................2015 r.  w Otwocku - Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działają:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

Główny Księgowy – mgr Tadeusz Fedoruk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... z siedzibą ............................... Nr KRS..............................,zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

  - Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych -

Część II       -  Dostawa urządzeń sieciowych do serwerowni bud. Nr 7.

2.  Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy .

- Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z ofertą w terminie do ................................. 2015 r.

- Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE na oferowany sprzęt, oraz listę wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji dostawy.

- Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producenta na oferowany sprzęt.

- Koszty transportu w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru nastąpi w formie protokółu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy.

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokółu zdawczo – odbiorczego z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 1 umowy.

- Cena i warunki płatności

§ 4

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony sprzęt cenę oferty sprzedaży tj. kwotę netto................................. zł + ………… VAT 23%– łącznie brutto ....................... zł (słownie: ................................................................................................................ złotych) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze.

Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

2. Zapłata nastąpi jednorazowo, a podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.

- Warunki gwarancji i serwisu

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu określonego w załączniku Nr 1.

- Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 3 godz. po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

4.   Strony ustalają, że okresem naprawy jest 10 dni roboczych, przy czym w przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż dwa dni robocze okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym sprzęt o zbliżonej funkcjonalności i parametrach technicznych.

5.   W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie, lub gdy sprzęt będzie naprawiany 2 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub o takich samych parametrach.

6.   W przypadku konieczności wywozu sprzętu do naprawy transport nastąpi na koszt Wykonawcy.

7.  Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń przez wykwalifikowany personel Zamawiającego zgodnie z zasadami sztuki.

§ 6

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy w zakresie – ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

- Kary umowne

§ 7

- W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 15 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze sprzętu liczonej od uzgodnionego terminu odbioru.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- W przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 5 pkt.3 za każdą godzinę zwłoki wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł za każdą godzinę zwłoki.

- Postanowienia końcowe

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

- WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY