Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nr referencyjny :  AZP.270.33.2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na dostawę aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

realizowaną w ramach  projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikację zatwierdzono:  06.05.2019 r.

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I.   ZAMAWIAJĄCY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  JĄDROWYCH

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400  Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: zp@ncbj.gov.pl

tel.:  022- 273 1614,  fax 022- 273 1653.

REGON: 001024043

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000,00 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.

- Przedmiot zamówienia obejmuje :

- Laboratoryjne stanowisko pompowe,

- System przygotowania próżniowego prowadnic mikrofalowych do uruchomienia w atmosferze ochronnej gazu SF6.

- Aparatura próżniowa będzie wykorzystywana do prac związanych z utrzymaniem prawidłowej pracy próżniowych prowadnic mikrofalowych, oraz prowadnic mikrofalowych pracujących w atmosferze gazu ochronnego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od terminu odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).

- W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42122450-9 Pompy próżniowe

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do  10 tygodni od dnia podpisania umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają  warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  w zakresie:

- kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- sytuacja finansowa i ekonomiczna:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- zdolność techniczna lub zawodowa

- Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

dwóch dostaw aparatury próżniowej o wartości co najmniej  50 000,00 zł brutto każda.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego  zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi wynikać:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznej lub zawodowej lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22  i ust. 5 pkt. 1  ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują  roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

b) zobowiązał się do osobistego  wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 1.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.

- Wykonawca, który  podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty składane wraz z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca musi złożyć  następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ppkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w których każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  oraz spełnienia, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu -  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o  których mowa w ppkt 1 i 2.

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 –jeżeli Wykonawca polega  na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia , wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

  - W celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia:

- wykazu  dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających  czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 6 do SIWZ.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z udziału w postępowaniu Wykonawca  zobowiązany jest do  przedłożenia  następujących dokumentów i oświadczeń:

- odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3.3  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 3.2.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt.3.2 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. a),  zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem  lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub  miejsce zamieszkania wykonawcy lub  miejsce zamieszkania tej osoby.

- Oferta, wszelkie oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 8, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Zamawiający  nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

VIII.   ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# IX .     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Korespondencja pomiędzy Zamawiającym o Wykonawcami  odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub kuriera lub przy użyciu komunikacji elektronicznej – adres e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faksu - numer +48 22 273 1653.

            - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień  Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7

z dopiskiem: Dotyczy przetargu na „Dostawę aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku” – Nr referencyjny AZP.270.33.2019

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska -  zp@ncbj.gov.pl lub faksem - numer +4822 2731653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

            - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

X.  PODWYKONAWSTWO

        - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

        - W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza  informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym pkt. 15  stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

        - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w  stopniu  nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym (załącznik nr 2).  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VII pkt 1 niniejszej SIWZ.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym składane muszą być wraz z tłumaczeniem na język polski.

d)       W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku „Nie otwierać przed dniem ....................... . godz. ….”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28, pokój nr 114

nie później niż do dnia  14.05.2019 r. do godziny  12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych , 05-400 Otwock  ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28 pokój 6

w dniu  14.05.2019 r. o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 4 i 6 niniejszego rozdziału Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.

# XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Cena musi być wyrażona w PLN lub EUR. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający dla porównania ofert dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku  Polskiego z dnia, w którym  opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich PLN lub EUR.

XVI.  OPIS KYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.   Kryterium oceny:

- cena  „C” - 95%,

- okres gwarancji „G”- 5%

2.    Sposób oceny ofert

- Kryterium cena  „C”– maksymalnie 95 punktów

Cena oferty najniższej x 95

Liczba punktów oferty badanej =

Cena oferty badanej

- Kryterium  okres gwarancji  „G”    - maksymalnie 3 punkty

Liczba punktów oferty badanej wg poniższej punktacji:

| Lp | Oferowany okres gwarancji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 miesiące | 0 |
| 2 | powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy | 3 |
| 3 | powyżej 36 miesięcy | 5 |

W przypadku niewskazania okresu gwarancji w pkt 5 formularza oferty Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji.

3.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+ „G”.

# XVII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Rozdz. XVIII.

      - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, wymaga się przesłania treści dokumentu  gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

      - W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

- XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.

- XIX. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

2.  Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.  W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3 ustawy, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XX.  ZMIANA UMOWY

Na podstawie  art. 144 ust. 1  pkt.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

1.   Ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

2.   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

b)  działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

Powyższe postanowienia ppkt. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄDCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  określenia  warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego

d)  opisu przedmiotu zamówienia

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, faks).

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5  ustawy Pzp.- zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

XXII. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:

            - Opis przedmiotu zamówienia

            - Formularz oferty

            - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

            - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

            - Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

            - Wykaz dostaw lub usług

            - Wzór Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury próżniowej, obejmująca :

- Laboratoryjne stanowisko pompowe,

- System przygotowania próżniowego prowadnic mikrofalowych do uruchomienia w atmosferze ochronnej gazu SF6.

Aparatura próżniowa będzie wykorzystywana do prac związanych z utrzymaniem prawidłowej pracy próżniowych prowadnic mikrofalowych, oraz prowadnic mikrofalowych pracujących w atmosferze gazu ochronnego.

- Laboratoryjne stanowisko pompowe:  1szt.

| Lp. | Parametr | Wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent |  |
| 2 | System pomp | Bezolejowe |
| 3 | Pompa próżni wstępnej | Scroll |
| 4 | Pompa próżni wysokiej | Turbomolekularna |
| 5 | Szybkość pompowania pompy próżni wstępnej N2 w m3/h | Nie mniejsza niż 3 |
| 6 | Minimalne uzyskiwane podciśnienie [mbar] dla pompy próżni wstępnej | 3,5x10-1 |
| 7 | Prędkość obrotowa pompy próżni wstępnej [obr/min] | 2500 |
| 8 | Moc silnika pompy próżni wstępnej [W] | >110 |
| 9 | Maksymalna dopuszczalna wielkość nacieku [std*cc/sek] | Poniżej 1*10-6 |
| 10 | Maksymalna waga pompy próżni wstępnej [kg] | 10 |
| 11 | Szybkość pompowania pompy próżni wysokiej N2 w [l/s] | Nie mniejsza niż 60 |
| 12 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla H2 minimum | 1x104 |
| 13 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla He minimum | 2x105 |
| 14 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla N2 minimum | Nie gorszy niż 1 x 109 |
| 15 | Flansza wejściowa pompy turbomolekularnej od strony próżni wysokiej | DN63CF |
| 16 | Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej [obr/min] minimum | 70 tyś |
| 17 | Sposób chłodzenia pompy turbomolekularnej | powietrzem |
| 18 | Zakładana próżnia przy zastosowaniu wyspecyfikowanego układu pompowego [mbar] | Nie gorsza niż 5x10-10 |
| 19 | Zintegrowany system sterowania oraz pomiaru próżni dla zakresu próżni wstępnej i wysokiej | Dotykowy ekran Możliwość podłączenia 4 głowic aktywnych Możliwość podglądu temperatury, poboru mocy, statusu pompy |
| 20 | Minimalny zakres pomiarowy głowicy [mbar] | Od atmosferycznego do 8x10-9 |
| 21 | Dokładność | W zakresie ±30% wskazania |
| 22 | Powtarzalność | Nie gorsza niż 5% wskazania |
| 23 | Sposób montażu głowicy | Flansza CF40 |
| 24 | Złącze głowicy pomiarowej | RJ45, żeńskie |
| 25 | Maksymalny czas rozruchu układu (bez obiektu) [min] | 2 |
| 26 | Możliwość pracy w dowolnym położeniu | wymagana |
| 27 | System zabezpieczający pompę turbomolekularną przed zapowietrzeniem w wyniku przypadkowego wyłączenia pompy próżni wstępnej lub w wypadku zaniku zasilania | Wymagany, wbudowany w pompę próżni wstępnej |
| 28 | Trójnik | - Flansza osiowe DN 63 CF, CF, flansza poza osiowa do instalacji głowicy próżniowej DN40 CF, |
| 29 | Zawór kątowy wysokopróżniowy | - sposób otwierania- ręczny - wymagany typ złącza: DN40CF - wymagana gwarantowana żywotność minimalna: 1,5 miliona cykli - wymagany dopuszczalny maksymalny naciek 1x10-9 std*cc/sek helu - wymagany minimalny zakres pracy: od ciśnienia atmosferycznego do 1x10-8 mbar |
| 30 | Wykrywanie nieszczelności przy wykorzystaniu zewnętrznego układu pompowego | - Dwa zawory ręczne, aluminiowe KF16 - Trójnik KF16 z klamrami i uszczelkami - Wąż próżniowy pomiędzy pompą wstępną a turbomolekularną |
| 31 | Wymagana szybkość pompowania układu (objętość 15 litrów) | Nie gorsza niż: 6 sec. (100 mbar); 104 sec. (1 mbar); 160 sec. (1 x 10-4 mbar); 210 sec. (5 x 10-5 mbar); 400 sec. (1.3 x 10-5 mbar) |
| 32 | Zasilanie | Standard europejski 230V 50Hz |
| 33 | Komunikacja z komputerem | Wymagane RS232 |
| 34 | Wykonanie | Montaż na konstrukcji wyposażonej w 4 koła jezdne. |
| 35 | Ogólne | System dostarczony z wszystkimi elementami umożliwiającymi uruchomienie go w dniu dostawy (uszczelki, okablowanie, śruby, nakrętki, podkładki, złączki) |

- System przygotowania próżniowego prowadnic mikrofalowych do uruchomienia w atmosferze ochronnej gazu SF6

| Lp. | Parametry | Wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent |  |
| 2 | Rodzaj pompy próżniowej | Pompa membranowa |
| 3 | Próżnia uzyskiwana przez pompę [mbar] | Minimum 3 |
| 4 | Sprężarka | Bezolejowa |
| 5 | Ciśnienie na wyjściu sprężarki [bar] | Minimum 9 |
| 6 | Wbudowany zbiornik na gaz [litr] | 2 |
| 7 | Obsługa | Wyświetlacz dotykowy minimum 5,7”, kolorowy |
| 8 | Filtr cząstek | Wbudowany |
| 9 | Zawory gazowe | Samozamykające |
| 10 | Instrukcja obsługi | Wymagana w wersji angielskiej i francuskiej |
| 11 | Maksymalne wymiary urządzenia | 630mm x510mm x300mm (LxWxH) |
| 12 | Maksymalna waga urządzenia | 32kg |
| 13 | Zasilanie | Zgodnie ze standardami europejskimi 230V 50 Hz |
| 14 | Akcesoria dodatkowe | - Wąż do składowania gazu w butli 2m - Złącze do podłączenia węża z butlą na gaz nowy - Złącze do podłączenia węża do butli na gaz zużyty - Butla na gaz 10l |

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku składam niniejszą ofertę.

            - Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą zgodnie z załącznikiem A do formularza oferty:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia  (zał. Nr 1 do SIWZ).

- Wykaz oferowanych urządzeń oraz parametry wymagane oferowanych urządzeń  określa załącznik A  do formularza oferty.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi ................ miesięcy (minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące).

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *).               *)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Oświadczam, że  jestem mikro, małym,  średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). -  TAK/NIE **)

**) niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) wykaz oferowanych urządzeń i oprogramowania – załącznik A do formularza oferty

2) ……………………………………………...............................................................

..............................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik A do formularza oferty

Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia

1. Laboratoryjne stanowisko pompowe:  1szt. za cenę netto ………………………………….

| Lp. | Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent |  |  |
| 2 | System pomp | Bezolejowe |  |
| 3 | Pompa próżni wstępnej | Scroll |  |
| 4 | Pompa próżni wysokiej | Turbomolekularna |  |
| 5 | Szybkość pompowania pompy próżni wstępnej N2 w m3/h | Nie mniejsza niż 3 |  |
| 6 | Minimalne uzyskiwane podciśnienie [mbar] dla pompy próżni wstępnej | 3,5x10-1 |  |
| 7 | Prędkość obrotowa pompy próżni wstępnej [obr/min] | 2500 |  |
| 8 | Moc silnika pompy próżni wstępnej [W] | >110 |  |
| 9 | Maksymalna dopuszczalna wielkość nacieku [std*cc/sek] | Poniżej 1*10-6 |  |
| 10 | Maksymalna waga pompy próżni wstępnej [kg] | 10 |  |
| 11 | Szybkość pompowania pompy próżni wysokiej N2 w [l/s] | Nie mniejsza niż 60 |  |
| 12 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla H2 minimum | 1x104 |  |
| 13 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla He minimum | 2x105 |  |
| 14 | Stopień kompresji pompy próżni wysokiej dla N2 minimum | Nie gorszy niż 1 x 109 |  |
| 15 | Flansza wejściowa pompy turbomolekularnej od strony próżni wysokiej | DN63CF |  |
| 16 | Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej [obr/min] minimum | 70 tyś |  |
| 17 | Sposób chłodzenia pompy turbomolekularnej | powietrzem |  |
| 18 | Zakładana próżnia przy zastosowaniu wyspecyfikowanego układu pompowego [mbar] | Nie gorsza niż 5x10-10 |  |
| 19 | Zintegrowany system sterowania oraz pomiaru próżni dla zakresu próżni wstępnej i wysokiej | Dotykowy ekran Możliwość podłączenia 4 głowic aktywnych Możliwość podglądu temperatury, poboru mocy, statusu pompy |  |
| 20 | Minimalny zakres pomiarowy głowicy [mbar] | Od atmosferycznego do 8x10-9 |  |
| 21 | Dokładność | W zakresie ±30% wskazania |  |
| 22 | Powtarzalność | Nie gorsza niż 5% wskazania |  |
| 23 | Sposób montażu głowicy | Flansza CF40 |  |
| 24 | Złącze głowicy pomiarowej | RJ45, żeńskie |  |
| 25 | Maksymalny czas rozruchu układu (bez obiektu) [min] | 2 |  |
| 26 | Możliwość pracy w dowolnym położeniu | wymagana |  |
| 27 | System zabezpieczający pompę turbomolekularną przed zapowietrzeniem w wyniku przypadkowego wyłączenia pompy próżni wstępnej lub w wypadku zaniku zasilania | Wymagany, wbudowany w pompę próżni wstępnej |  |
| 28 | Trójnik | - Flansza osiowe DN 63 CF, CF, flansza poza osiowa do instalacji głowicy próżniowej DN40 CF, |  |
| 29 | Zawór kątowy wysokopróżniowy | - sposób otwierania- ręczny - wymagany typ złącza: DN40CF - wymagana gwarantowana żywotność minimalna: 1,5 miliona cykli - wymagany dopuszczalny maksymalny naciek 1x10-9 std*cc/sek helu - wymagany minimalny zakres pracy: od ciśnienia atmosferycznego do 1x10-8 mbar |  |
| 30 | Wykrywanie nieszczelności przy wykorzystaniu zewnętrznego układu pompowego | - Dwa zawory ręczne, aluminiowe KF16 - Trójnik KF16 z klamrami i uszczelkami - Wąż próżniowy pomiędzy pompą wstępną a turbomolekularną |  |
| 31 | Wymagana szybkość pompowania układu (objętość 15 litrów) | Nie gorsza niż: 6 sec. (100 mbar); 104 sec. (1 mbar); 160 sec. (1 x 10-4 mbar); 210 sec. (5 x 10-5 mbar); 400 sec. (1.3 x 10-5 mbar) |  |
| 32 | Zasilanie | Standard europejski 230V 50Hz |  |
| 33 | Komunikacja z komputerem | Wymagane RS232 |  |
| 34 | Wykonanie | Montaż na konstrukcji wyposażonej w 4 koła jezdne. |  |
| 35 | Ogólne | System dostarczony z wszystkimi elementami umożliwiającymi uruchomienie go w dniu dostawy (uszczelki, okablowanie, śruby, nakrętki, podkładki, złączki) |  |

2. System przygotowania próżniowego prowadnic mikrofalowych do uruchomienia w atmosferze ochronnej gazu SF6 za cenę netto …………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent |  |  |
| 2 | Rodzaj pompy próżniowej | Pompa membranowa |  |
| 3 | Próżnia uzyskiwana przez pompę [mbar] | Minimum 3 |  |
| 4 | Sprężarka | Bezolejowa |  |
| 5 | Ciśnienie na wyjściu sprężarki [bar] | Minimum 9 |  |
| 6 | Wbudowany zbiornik na gaz [litr] | 2 |  |
| 7 | Obsługa | Wyświetlacz dotykowy minimum 5,7”, kolorowy |  |
| 8 | Filtr cząstek | Wbudowany |  |
| 9 | Zawory gazowe | Samozamykające |  |
| 10 | Instrukcja obsługi | Wymagana w wersji angielskiej i francuskiej |  |
| 11 | Maksymalne wymiary urządzenia | 630mm x510mm x300mm (LxWxH) |  |
| 12 | Maksymalna waga urządzenia | 32kg |  |
| 13 | Zasilanie | Zgodnie ze standardami europejskimi 230V 50 Hz |  |
| 14 | Akcesoria dodatkowe | - Wąż do składowania gazu w butli 2m - Złącze do podłączenia węża z butlą na gaz nowy - Złącze do podłączenia węża do butli na gaz zużyty - Butla na gaz 10l |  |

Załącznik nr 3  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Wykonawca:

………………………………………………………………………………..................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………....................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………...................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			                      .……………………………………….

(podpis)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Wykonawca:

…………………………………………………………………………........................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VI pkt.2 SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………..........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że  nie należymy /należymy*)   do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2018 r, poz. 798), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

lub

Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2018 r, poz. 798). *)

(*) – niepotrzebne skreślić

Ad. pkt.1 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad.pkt.2  W przypadku nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej proszę skreślić pkt.1

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.

.................................................

(podpis )

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………..................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  DOSTAW LUB USŁUG

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana usługa i miejsce jej wykonania | Wartość brutto w PLN usług | Przedmiot zamówienia | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.............………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  Wykonawcy)

UMOWA Nr  AZP.271……..2019.ZP

W dniu                             2019 r.   w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych, z siedzibą ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marka Juszczyka,

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego - firmą …………………z siedzibą ……………………………… wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………………pod numerem  KRS .........................., posiadającym Nr NIP:……………………., REGON  ………………………….., zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

- Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w  trybie przetargu nieograniczonego.

- § 1

- Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

- Laboratoryjnego stanowiska pompowego,

- Systemu przygotowania próżniowego prowadnic mikrofalowych do uruchomienia w atmosferze ochronnej gazu SF6.

- Parametry techniczne przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia.

§ 2

- Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie  10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w tym koszty transportu oraz koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

- Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego: p. Michał Matusiak

- Ze strony 	Wykonawcy: …………………………………

§ 3

- Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy z uwzględnieniem terminu  określonego w § 2 ust 1 umowy.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

§ 4

Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za realizację przedmiotu umowy cenę oferty tj. kwotę netto: ……….. plus podatek VAT 23 % , łącznie ……….brutto (słownie…………………..…………..)

- Cena obejmuje wszelkie  czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności: cenę urządzeń, koszty transportu oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji.

- Zapłata dokonana będzie  przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Koszty przelewu ponosi Zamawiający.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń – protokół  odbioru.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

§ 5

- Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot niniejszej Umowy gwarancji na okres  ……. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

- Zgłoszenie awarii lub usterki odbywać się będzie telefonicznie lub za pomocą emaila.

- Czas reakcji na zgłoszenie – nie dłużej niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii lub usterki.

- W okresie gwarancji Wykonawca  będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie przeglądy okresowe, czynności konserwacyjne i wymiany elementów zużywających się wymagane instrukcją obsługi i niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych.

- Gwarancją są objęte także czynności montażowe i uruchomienie urządzenia.

§ 6

- Kary umowne

- W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- § 9

- Zmiana umowy

1.  Na podstawie  art. 144 ust. 1  pkt.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

1)  Ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

2)   Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

b)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

2.  Powyższe postanowienia ppkt. 2) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 10

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy   kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY