Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nr referencyjny :  IZP.270.87.2020

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikację zatwierdzono:

11.09.2020r.

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamówienie nie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,            o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I.   ZAMAWIAJĄCY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  JĄDROWYCH

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400  Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: zp@ncbj.gov.pl

tel.:  22- 273 1614,

REGON: 001024043, NIP 532-010-01-25

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa ze złożeniem mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz ich złożenie.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:

- Część nr 1 – dostawa ze złożeniem stołów (warsztatowych, mechanicznych), kontenerów, szaf

- Część nr 2 – dostawa ze złożeniem stołów elektrotechnicznych

- Część nr 3 – dostawa ze złożeniem stołów ceramicznych (chemicznych)

- Część nr 4 – dostawa ze złożeniem szafek metalowych

- Część nr 5 – dostawa ze złożeniem stołów ze stali nierdzewnej

- Część nr 6 – dostawa ze złożeniem szaf warsztatowych

- Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę do Narodowego Centrum Badań Jądrowych  ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, dotyczy zamówienia podstawowego i opcjonalnego).

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”

- Formularzu cenowym A
- załączniku nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy”

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zamówienie podstawowe, którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęta jest dostawa i złożenie mebli warsztatowych o parametrach technicznych i eksploatacyjnych oraz w ilościach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie „prawo opcji”, którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęta jest dostawa i złożenie mebli warsztatowych o parametrach technicznych i eksploatacyjnych oraz w ilościach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od potrzeb oraz uzyskania środków finansowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie opcjonalne musi być świadczone na takich samych warunkach umowy jak zamówienie podstawowe. Zamówienie opcjonalne będzie udzielane w częściach.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące,  licząc od terminu odbioru częściowego.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w tym warunki odbioru i gwarancję określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w specyfikacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami określonymi w SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).

- W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39150000-8 Rożne meble i wyposażenie

39151200-7 Stoły robocze

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 pkt 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- w przypadku zamówienia podstawowego:

zgodnie z ofertą wykonawcy, lecz nie później niż do 28 dni od dnia złożenia* zamówienia;

- w przypadku zamówienia „prawo opcji”:

nie później niż do 21 dni od dnia złożenia* zamówienia szczegółowego;

*za złożenie zamówienia uznaje się wysłanie zamówienia do Wykonawcy drogą mailową

* dni kalendarzowe

- Realizacja przedmiotu umowy objętego zamówieniem prawo opcji będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie składanych zamówień  (w terminach wskazanych w pkt 2) w okresie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają  warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  w zakresie:

- kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- sytuacja finansowa i ekonomiczna:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.

- Wykonawca, który  podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty składane wraz ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca musi złożyć  następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

- Oferta i wszelkie oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 7.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 7, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Zamawiający  nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

VIII.   ZALICZKI

Zamawiający nie  przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# IX .     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Korespondencja pomiędzy Zamawiającym o Wykonawcami  odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub kuriera lub przy użyciu komunikacji elektronicznej – adres e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faksu - numer +48 22 273 16 53.

            - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (mailem), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień  Publicznych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 z dopiskiem: Dotyczy przetargu na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych” – Nr referencyjny IZP.270.87.2020

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub dokumentową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Kierownik Działu zamówień Publicznych -  zp@ncbj.gov.pl lub faksem - numer +4822 2731630;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 8-16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

X.  PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza  informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym pkt. 9  stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w  stopniu  nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 2.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

1.1.  Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ  oraz załącznik A  do formularza oferty. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w  SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

1.2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie                    z postanowieniami rozdziału VII niniejszej SIWZ.

1.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składane muszą być wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.4.  W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                           w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.5.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo
do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 i 1.5, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - IZP.270.87.2020 „Nie otwierać przed dniem 22.09.2020r. godz. 12.05”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28, pokój nr 114

nie później niż do dnia 22.09.2020 r. do godziny  12.00

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych , 05-400 Otwock  ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28 pokój 6

w dniu 22.09.2020 r. o godzinie 12.05

UWAGA!

Budynek 28 usytuowany jest na terenie zamkniętym NCBJ. Każdorazowo przed wejściem na teren obiektu wydawane są przepustki w Biurze Przepustek. W związku z powyższym osoby zainteresowane złożeniem oferty lub uczestnictwem w jawnym otwarciu ofert proszone są o uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie przepustki (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości). Za datę wpływu oferty uznaje się datę i godzinę złożenia oferty w  bud. 28 pok. 114.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6 niniejszego rozdziału Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.

# XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz Formularzem cenowym A.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Cena musi być wyrażona w PLN.

3.   Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.   Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.   Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

XVI.  OPIS KYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.   Kryterium oceny ofert dla każdej części odrębnie:

- cena oferty  „C”                       - 75%,

- termin dostawy zamówienia podstawowego   „D”  -  20%

- okres gwarancji „G” -5%

2.    Sposób oceny ofert  dla każdej części odrębnie

a)   Kryterium cena  oferty „C”– maksymalnie 75 punktów

Cena oferty najniższej x 75

Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------------

Cena oferty badanej

- Kryterium  termin realizacji zamówienia podstawowego  „D”    - maksymalnie 20  punktów

| Lp | Oferowany termin dostawy, nie dłużej niż 28 dni od dnia złożenia zamówienia | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | do 28 dni od dnia złożenia zamówienia | 0 |
| 2. | do 21 dni od dnia złożenia zamówienia | 10 |
| 3. | do 14 dni od dnia złożenia zamówienia | 20 |

- Kryterium  okres gwarancji  „G”    - maksymalnie   5  punktów

Liczba punktów oferty badanej wg poniższej punktacji:

| Lp | Oferowany okres gwarancji, nie krótszy niż 24 miesięcy | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24 miesiące | 0 |
| 2. | powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy | 3 |
| 3. | powyżej 36 miesięcy | 5 |

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+”D” +”G” w danej części.

XVII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie  o terminie i miejscu podpisania umowy.

- W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

# XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

# XIX. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ.

2.  Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.  W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3 Pzp, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XX.  ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji  przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom,

c)	zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie,

2. Zmiany parametrów elementów przedmiotu zamówienia zaproponowanych w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji, a ich wartość pozostaje bez zmian. Parametry nowych elementów przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowe elementy.

3. Postanowienia pkt. 1b) lub 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  określenia  warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego

d)  opisu przedmiotu zamówienia

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, faks).

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5  ustawy Pzp.- zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

XXII. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nr części zamówienia | Przedmiot | Ilość sztuk zamówienia podstawowego (opcja) | Charakterystyka/Opis/Wymiary | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1650x700x800mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 300kg (dla obciążenia statycznego rozłożonego równomiernie na powierzchni blatu). Informacje dodatkowe stół posiada stopki poziomujące; blat roboczy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej oklejony okleiną ABS 2mm |  |
| 2 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1650x700x800mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 300kg (dla obciążenia statycznego rozłożonego równomiernie na powierzchni blatu). Kolorystyka Konstrukcja stołu: RAL 7001. Blat: RAL 7035. Materiał konstrukcyjny blacha zimnowalcowana 3mm, kształtowniki stalowe 30x30x2mm. Informacje dodatkowe stół posiada stopki poziomujące; blat roboczy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej oklejony okleiną ABS 2mm. 4 koła skrętne z hamulcem o średnicy 125mm. Bieżnia koła wykonana z niebrudzącego elastomeru termoplastycznego o twardości 700 w skali Shore’a odpornego na działanie substancji chemicznych; |  |
| 3 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1650x700x800 mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25 mm. Wysokość blatu: 800 mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 500 kg (dla obciążenia statycznego rozłożonego równomiernie na powierzchni blatu). Informacje dodatkowe Stół posiada stopki poziomujące. Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej oklejony okleiną ABS 2 mm. W zestawie półka na PC |  |
| 4 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1650x730x1240mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.) 1650x700x25mm. Wymiary półki górnej (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 300 kg (w tym półki 30kg). Informacje dodatkowe stół posiada stopki poziomujące; blat roboczy oraz półka wykonane z płyty wiórowej melaminowanej oklejony okleiną ABS 2mm. Tylna ścianka o wymiarach 1650x200x25mm. Listwa zasilająca ACAR X8 z bezpiecznikiem 10A. 6 boxów B2 w kolorze czarnym. Mata ESD o wymiarach 1200x600mm, opaska nadgarstkowa, przewody oraz wtyczka uziemiająca Schucko. 1MΩ Szafka SC-006 |  |
| 5 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1845x740x2150mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25mm. Wymiary półek górnych (szer. x gł. x wys.): 1650x300x25mm. Wymiary tylnej ścianki (szer. x gł. x wys.): 1650x25x200mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 300kg (w tym półki górnej 20kg). Informacje dodatkowe Stół posiada stopki poziomujące; Blat roboczy oraz półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej oklejone okleiną ABS 2 mm; Wysokość półek regulowana skokowo co 50mm w zakresie 1020-1970mm; Listwa zasilająca Acar X8 z bezpiecznikiem 10A. Mata ESD o wymiarach 1200x600mm, opaska nadgarstkowa, przewody oraz wtyczka uziemiająca Schucko. 1MΩ. Panel perforowany o wymiarach 1650x500x1,5mm. Perforacja kwadratowa 9mm w rastrze 38mm. Szafka z 3 szufladami SC-006. 6 boxów B2 w kolorze czarnym. |  |
| 6 | 1 | Stół warsztatowy | 1(2) | Parametry techniczne Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys.): 1845x740x2150mm. Wymiary blatu roboczego (szer. x gł. x wys.): 1650x700x25mm. Wymiary półek górnych (szer. x gł. x wys.): 1650x300x25mm. Wymiary tylnej ścianki (szer. x gł. x wys.): 1650x25x200mm. Wytrzymałość stołu na obciążenie: 300kg (w tym półki górnej 20kg). Informacje dodatkowe Stół posiada stopki poziomujące; Blat roboczy oraz półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej oklejone okleiną ABS 2 mm; Wysokość półek regulowana skokowo co 50mm w zakresie 1020-1970mm; Listwa zasilająca Acar X8 z bezpiecznikiem 10A. |  |
| 7 | 1 | Kontener | 1(4) | Wymiary kontenera: szerokość: 500 mm długość: 500 mm wysokość: 500 mm Wysokość szuflady: 137mm. Szerokość szuflady: 420mm. Głębokość szuflad: 450mm. Nośność: 20kg na szufladę. Nośność całkowita konstrukcji: 60kg. Szuflady wyposażone prowadnice kulkowe. Zamykane na zamek centralny. Konstrukcja wykonana z blachy o grubości 1 mm. 4 koła skrętne z hamulcem o średnicy 125mm. Bieżnia koła wykonana z niebrudzącego elastomeru termoplastycznego o twardości 700 w skali Shore’a odpornego na działanie substancji chemicznych; Całość lakierowana w kolorach: * Ral 7001 (jasny szary); * Ral 7016 (grafitowy). |  |
| 8 | 1 | Stół mechaniczny | 1(4) | Szerokość :2000mm głębokość:700-800mm (blat min. 700) wysokość do góry blatu: 850mm wysokość z panelem 1890-2100mm Wyposażenie standardowe: - wzmocniony stelaż stołu wykonany z profili zamkniętych 40 x 20 o grubości 1,50 [mm] oraz 40 x 40 o grubości 2,0 [mm], - blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 40 [mm]+/- 4 [mm], - stopki samopoziomujące, - na wyposażenie stołu składają się: 2 podwieszane kontenerki, w skład każdego kontenerka wchodzą: - 2 szuflady "90" (wymiary szuflady [mm] zew. 85 x 567 x 595, wew. 80 x 522 x 558) - 1 szuflada "120"(wymiary szuflady [mm] zew. 115 x 567 x 595, wew. 110 x 522 x 558) - 1 szuflada "180" (wymiary szuflady [mm] zew. 175 x 567 x 595, wew. 170 x 522 x 558). Szuflady zamocowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem) zapewniających płynne i lekkie wysuwanie. Szuflady zamykane są centralnym zamkiem kluczowym. Każda szuflada wyposażona jest w etykiety samoprzylepne, co umożliwia opisanie ich zawartości. ścianka perforowana złożona z 3 paneli, każdy o wymiarach [mm] 896 x 629. Panele mocowane są do stołu za pomocą listew zaczepowych, 1 półka o wymiarach [mm] 631 x 372. Konstrukcja półki pozwala na montowanie jej na dowolnej wysokości bezpośrednio na listwach zaczepowych ścianki, 1 szafka zawieszana o wymiarach [mm] 480 x 632 x 272 z drzwiami skrzydłowymi. Szafka zamykana jest zamkiem kluczowym, na wewnętrznych ściankach drzwi posiada perforację umożliwiającą montaż haczyków na narzędzia. Dzięki listwom zaczepowym wewnątrz szafki, możliwe jest zawieszanie półki na dowolnej wysokości, 1 panel oświetleniowy na stelażu montowanym do stołu, na który składa się: włącznik, gniazdo 230 V oraz oprawa Slim LED SL180 o mocy 60W, mleczna oprawa A Dodatkowe wyposażenie: -- szuflady "90" oraz "120" doposażyć w metalowe przegrody wewnętrzne ułatwiające przechowywanie drobnych przedmiotów, - blat pokryty gumą z krawędzią zapobiegającą spadaniu narzędzi lub gumą ryflowaną. |  |
| 9 | 1 | Szafa metalowa | 1 (4) | wysokość [mm] szerokość [mm] gł [mm] waga [kg] SzP/MX43N0/2D00/16SS (lub równoważna parametry poniżej) 2000 1020 500 115 szafa warsztatowa z 1 panelem, 2 półkami przestawnymi 6 szufladami Wyposażenie standardowe: Szafa warsztatowa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami, z profilem wzmacniającym. Drzwi szafy osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszone są: - 1 panel narzędziowy, - 2 półki przestawne (o wymiarach [mm] 25 wys. x 1008 szer. x 418 gł. każda), - 4 szuflady o wys. 80 mm (o wymiarach [mm] wewnętrznych: 60 wys. x 421 szer. x 396 gł.; zewnętrznych: 76 wys. x 445 szer. x 433 gł. każda), - 2 szuflady o wys. 150 mm (o wymiarach [mm] wewnętrznych: 130 wys. x 421 szer. x 396 gł.; zewnętrznych: 149 wys. x 445 szer. x 433 gł. każda). Szafa wyposażona jest w stopki poziomujące. Wraz z akcesoriami (uchwyty na narzędzia i zawieszki, pojemniki z polipropylenu.) 4szt Zawieszka ACC10- cynkowana uniwersalna 150 mm typ UW 4szt PW1- pojemnik o pojemności ok. 12 dm3 o wymiarach (I) 440 x 285 x 210 [mm] (gł. x szer. x wys.) w obudowie 4szt PW3- pojemnik 1,6 l o wymiarach (gł. x szer. x wys.) 224 x 144 x 108 [mm] |  |
| 10 | 1 | Szafa metalowa aktowa | 6(6) | Waga: 68 kg. Wymiary (mm): 1200x420x2000h Stabilna konstrukcja zgrzewana. Blacha stalowa 0,8 mm. Malowana proszkowo. Zamek z 2 kluczami. Ryglowanie w 3 punktach. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami. Wewnętrzny profil wzmacniający drzwi. 4 przestawne półki co 25 mm. Możliwość zamontowania dodatkowych półek. Maksymalne obciążenie półki 60 kg. Stopki poziomujące. |  |
| 11 | 2 | Stół elektrotechniczny | 1(2) | Stół elektrotechniczny MRZ-4G3F-1T lub równoważny (parametry poniżej) Wymiary 1950x1000mm, wyposażony w: pulpit sterowniczy wyjście 3 fazowe z bezpiecznym gniazdem 4 gniazda 230V 1 fazowy autotransformator 12A, 0-250V usytuowany w nodze stołu zabezpieczenie nadprądowe przycisk bezpieczeństwa Stop Przełączniki ON/OFF oraz lampki sygnalizacyjne Opis nogi stołu MRZ-4G3F-1T: Wbudowany autotransformator w nodze technicznej. Noga techniczna metalowa z drzwiami rewizyjnymi metalowymi umożliwiającymi dostęp do autotransformatorów. Na drzwiach dodatkowo mniejsze drzwi dostępowe do zabezpieczeń przeszklone zamykane na kluczyk z dostępem IP2X. Wentylacja grawitacyjna za pomocą ściany nogi z otworami wentylacyjnymi. Noga w kolorze konstrukcji stołu. Konstrukcja stanowiska: Metalowa konstrukcja umożliwia obciążenie stołu do 1000 kg. Metalowa konstrukcja stołu oraz konsoli wykonana ze stali oksydowanej z warstwą galwanizacyjną oraz pokrytą dwoma warstwami farby epoksydowej proszkowej kolor szaro-pomarańczowy, nogi stołu zabezpieczone osłonami z PVC lub regulowanymi nóżkami. Konstrukcja stołu wyposażona w 3 poprzeczne wsporniki profil w kształcie U dwa pod blatem, jeden na dole pomiędzy nogami stołu. Całość skręcana śrubami. Odporny na uszkodzenia blat o grubości 40 mm, odporny na temp do 300 stopni C. Blat o wymiarach min 1950mm x 1000mm Gęstość 650kg/m3. Zastosowane w konsoli zasilającej wyjścia wykonane tak aby spełniały wymogi bezpieczeństwa stosowania kilku różnych wyjść zasilających w jednej obudowie standardy i wymagania zawarte między innymi w normie PN-HD 60364-4-41:2009 dotyczące połączeń instalacji stołu odpowiednie do systemu TT. Konsola zasilająca / pulpit sterowniczy: Długość konsoli zasilającej 1210mm, konsola zasilająca o wymiarach (przekrój boczny podstawa 160 , góra 110, wysokość 180 mm), panel przedni ustawiony pod kątem do ucznia, konsola metalowa malowana proszkowo, front konsoli z płyty pcv grawer wykonany laserowo. Konsola w kolorze pomarańczowym Wyposażenie konsoli stanowi: wyjście 3 fazowe z bezpiecznym gniazdem zabezpieczone przyciskiem ON/OFF oraz lampką sygnalizacyjną 4 gniazda 230V zabezpieczone przyciskiem ON/OFF oraz lampką sygnalizacyjną 1 fazowy autotransformator 0-250V/12A prąd max do 15A– zabudowany w nodze stołu. Autotransformator wyprodukowany w UE. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. wyłącznik bezpieczeństwa (grzybek) Obudowa z tworzywa |  |
| 12 | 3 | Stół ceramiczny | 2(2) | stół do obróbek cieplnych wym.: 1800x800x850 mm, blat z ceramiki monolitycznej bez podniesionego obrzeża, stelaż A-kształtny wykonany z profili stalowych o wym.: 50x30 mm malowanych proszkowo chemoodporną farbą, pod blatem 2szt szafka metalowa na kółkach (dwa kółka z hamulcem) z 4 szufladami (pełen wysów kulowa) do każdego stołu. |  |
| 13 | 4 | Metalowa szafka z szufladami | 4(2) | Metalowa szafa 5-szufladowa na mapy Produkt musi być kompatybilny z produktami firmy UMSTAHL Waga: 124 kg. Wymiary (mm): 1338x1005x445h Obciążenie szuflad do 50kg. Format dokumentów: A0. Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Wymiary wew. szuflady 124,9x90x5,5h [cm]. Blacha stalowa 0,7-1,0mm. Malowana proszkowo. Szuflady z pełnym wysuwem. Teleskopowe, kulkowe prowadnice. Mechanizm zapobiegający przewróceniu. Centralny zamek z 2 kluczami. |  |
| 14 | 5 | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (L),bez półki 1600x700x850 mm | 1/(2) | Wykonanie - stal nierdzewna min. 1mm - Stół spawany - trzy szuflady - Głębokość szuflad 150 mm (pełen wysów) - Szuflady po lewej stronie |  |
| 15 | 5 | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P),bez półki 1600x700x850 mm | 1(2) | Wykonanie - stal nierdzewna min. 1mm - Stół spawany -trzy szuflady - Głębokość szuflad 150 mm (pełen wysów) - Szuflady po prawej stronie |  |
| 16 | 6 | Szafa warsztatowa | 1(2) | wymiary całkowite 2720x2700x716 (740mm z rączką) wysokość x szerokość x głębokość. Szafa wykonana w trzech segmentach o szerokości 900mm w całości z wiórowej płyty melaminowanej grubości 18mm (poza pólkami, częściami poziomymi i częściami korpusu; dla wzmocnienia wykonania mają być z płyty grubości min. 25mm). Tylna ściana to również płyta wiórowa melaminowana grubości 18mm. Płyta w kolorze jasnoszarym np. popiel lub RAL 7035 oklejona po brzegach okleina ABS grubości 2 mm. Specyfikacja pojedynczej szafy:  Szafa wyposażona w rączki . Wymiary pojedynczych dolnych drzwiczek ok. : 754x450mm a górnych to 820x450mm wysokość x szerokość. Pośrodku szafy drzwiczki.  Dolne szafki z drzwiczkami wyposażone w półkę. Prześwit od spodu półki od spodu szafy to ~350mm a prześwit od wierchu półki od spodu półki znajdującej się ponad nią ~330mm.  Górne szafki wyposażone w półkę. Prześwit od dolnego blatu półki do podstawy górnej szafki to ~280mm a od górnego blatu półki do wierzchu szafy to ~470mm.  Prześwity pomiędzy półkami ze środkowego segmentu patrząc od najniższej to odpowiednio: ~305mm, 235mm, 235mm, 220mm. Półki zamocowane są na metalowym kątowniku na stałe przykręconym do półki i do konstrukcji szafy celem wzmocnienia nośności półek i stabilności całego mebla. Szafa wyposażona w uchwyty mocujące szafę do ściany mocowane na wierzchu szafy, które zapobiegną ewentualnemu przewróceniu się konstrukcji. Nośność każdej półki to min 50 kg rozłożone równomiernie. Wszystkie zawiasy blum 155 stopni blumontion Nóżki wurth 500kg (lub równoważne) |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

IZP.270.87.2020

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

...........................................................

......................................................................                                                    (miejscowość i data)

( miejsce wykonywania działalności)

FORMULARZ OFERTY

DOTYCZY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR …….

NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych”, składamy niniejszą ofertę.

      - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zamówienia „prawo opcji” (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ) za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT ……..% | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

w tym:

- Cena ofertowa netto za wykonanie zamówienia podstawowego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz formularzem cenowym A): …………………………..PLN, + VAT ……..%, brutto: ………………PLN (słownie: ……………….złotych);

- Cena ofertowa netto za  wykonanie zamówienia prawo opcji (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz formularzem cenowym A): …………………………..PLN, + VAT ………..%, brutto: ………………PLN (słownie: ……………….złotych);

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ).

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ, w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego w terminie: do ……………….. dni*kalendarzowych) od dnia złożenia zamówienia.

*)nie dłużej niż 28 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia

- Oferowany okres gwarancji wynosi ……………… miesiące/miesięcy od podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia (minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy).

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził (*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5  do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie(*).

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Oświadczam, że  jestem mikro, małym,  średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017r. poz. 2168 tekst jednolity z późn. zm.). -  TAK/NIE **)

**) niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY A dla części 1 
Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 1 ” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| 2. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| 3. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| 4. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 5. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 6. | Stół warsztatowy | ………. | 1 | 2 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 7. | Kontener | ………. | 1 | 4 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 8. | Stół mechaniczny | ………. | 1 | 4 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 9. | Szafa metalowa | ………. | 1 | 4 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| 10. | Szafa metalowa aktowa | ………. | 6 | 6 |  | ……………… | ……….. | ……….. | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY A dla części 2

Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 2” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Stół elektrotechniczny | ………… | 1 | 2 | ………… | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY A dla części 3

Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 3” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Stół ceramiczny | ………… | 2 | 2 |  | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY A dla części 4

Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 4” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Metalowa szafka z szufladami | ………… | 4 | 2 | ………. | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY A dla części 5

Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 5” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (L),bez półki 1600x700x850 mm | ………… | 1 | 2 | ………... | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| 2. | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P),bez półki 1600x700x850 mm |  | 1 | 2 | ……….. | ……………… | ………. | ……… | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY A dla części 6

Składając w imieniu ..................................................................................................................................................... ofertę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock na „Dostawę mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych część 6” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Ip | nazwa asortymentu | typ, model, producent | ilość gwarantowana szt. | ilość opcjonalna szt. | łączna ilość (kol. 4+kol. 5) | cena jednostkowa ryczałtowa netto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość VAT (w zł) | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Szafa warsztatowa | ………… | 1 | 2 | ………… | ……………… | ……….. | ………. | ……………… |
| Razem | …………… | ……. | …………… |

Zamawiający informuje, że wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom.

Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i złożenia we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: IZP.270.87.2020

Wykonawca:

………………………………………………………………………………...........................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli warsztatowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych” dotyczy części zamówienia nr  ………………,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………....................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

((podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			                     …………………………………………….

(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: IZP.270.87.2020

Wykonawca:

………………………………………………………………………………..................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Oświadczam, że  nie należymy /należymy*)   do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2019 r, poz. 369 ze zmianami), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

lub

2. Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2019 r, poz. 369 ze zmianami). *)

(*) – niepotrzebne skreślić

Ad. pkt.1 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad.pkt.2  W przypadku nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej proszę skreślić pkt.1

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.

.................................................

(podpis )

Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR IZP.271[…]2020.ZP (PROJEKT)

dotyczy części zamówienia nr …….

zawarta w dniu […] 2020 r. pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez: […]

a oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego – […], zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: […]

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną,

zwana dalej Umową o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) (zwanej dalej Ustawą), w trybie przetargu nieograniczonego.

## Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa ze złożeniem …………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przedmiot umowy obejmuje zakup, transport, wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz złożenie.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę do Narodowego Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (dotyczy zamówienia podstawowego i opcjonalnego).

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zamówienie podstawowe, którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęta jest dostawa ze złożeniem ………….…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części) – o parametrach technicznych i eksploatacyjnych oraz w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamówienie w ramach „prawa opcji”, którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęta jest dostawa ze złożeniem …………………………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części) – o parametrach technicznych i eksploatacyjnych oraz w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od potrzeb oraz uzyskania środków finansowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie opcjonalne musi być świadczone na takich samych warunkach Umowy jak zamówienie podstawowe. Zamówienie opcjonalne będzie udzielane w częściach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na niewykorzystanie pełnego zakresu asortymentowego i ilościowego poszczególnych mebli wchodzących w zakres zamówienia z prawa opcji przedmiotu zamówienia. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada techniczne możliwości wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ………………., które są:

- fabrycznie nowe (pochodzące z bieżącej produkcji tj. roku 2020), wolne od wad, praw osób trzecich,

- nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie są wyposażeniem, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, itp.,

- kompletne i do ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów,

- dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- spełniają wszystkie parametry techniczne i eksploatacyjne określone w załączniku nr 1 do umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne.

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac związanych ze złożeniem mebli jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca prac.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie obejmuje towary i usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej Ustawą VAT).

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i dostarczy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w terminie:

1) w przypadku „zamówienia podstawowego” w terminie do ………… dni kalendarzowych od dnia złożenia* zamówienia przez Zamawiającego,

2) w przypadku zamówienia „prawo opcji” w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia* zamówienia szczegółowego przez Zamawiającego.

*za złożenie zamówienia uznaje się wysłanie zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego (pracownika Działu Obsługi EJO) do Wykonawcy drogą mailową na adres 
e-mail: …………………………………..

- Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:

a) Ze strony Zamawiającego: […], tel. […], e-mail: […],

b) Ze strony Wykonawcy: […] , tel. […], e-mail: […].

- Pierwsze zamówienie Zamawiający złoży w ramach zamówienia podstawowego.

- Realizacja przedmiotu umowy objętego zamówieniem z prawa opcji będzie odbywać się sukcesywnie w okresie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy na podstawie składanych zamówień szczegółowych wraz z kalkulacją opartą na cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 do umowy, z podaniem ilości, terminu (zgodnego z § 2 ust. 1 pkt 2), miejsca dostawy oraz rodzaju zamawianych …………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)

- Wykonawca najpóźniej następnego dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) potwierdzi Zamawiającemu fakt otrzymania zamówienia.

- Koszty transportu w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach zabezpieczających dostarczony materiał przed uszkodzeniem i  zanieczyszczeniem.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przewidywanej dostawy na minimum dwa dni przed jej realizacją.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 15:00.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy.

- W trakcie odbioru sprawdzane będą:

- zgodność  przedmiotu umowy z opisem zawartym w SIWZ,

- wykonanie przedmiotu umowy tj. brak uszkodzeń, stabilność mebli, trwałość mocowania elementów.

Spełnienie  ww. warunków będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe i jakościowe wówczas Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych dostarczyć brakujący asortyment na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, protokół odbioru mebli warsztatowych zostanie sporządzony po usunięciu wad wskazanych w protokole usterek.

§ 3

- Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 1 umowy.

- Zamawiający upoważnia ……………………………… do podpisania protokołu odbioru w jego imieniu.

## Cena i warunki płatności

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy oraz wykonanie zobowiązań wynikających z § 6 umowy Strony uzgadniają maksymalne wynagrodzenie w kwocie netto: …………………………….PLN, plus podatek VAT, łącznie brutto:……………….PLN (słownie:…………………..złotych).

- Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składa się:

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym w cenie ofertowej netto: ……………………..PLN, plus podatek VAT, łącznie brutto:……………….PLN (słownie:…………………..złotych).

- Wynagrodzenie maksymalne za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem „prawo opcji”: w cenie netto: ……………………..PLN, plus podatek VAT, łącznie brutto:……………….PLN (słownie:…………………..złotych). Wynagrodzenie maksymalne netto, o którym mowa w niniejszym punkcie zostało wyliczone przy założeniu dostawy i złożenia maksymalnych ilości …………………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)  przewidzianych do realizacji, jako zamówienie „prawo opcji”, po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym, wskazane w ust. 2 pkt. 1 powyżej, płatne będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru wskazany w § 2 ust. 10 umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 12  umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem „prawo opcji”, wskazane w ust. 2 pkt. 2, płatne będzie pod warunkiem podjęcia decyzji Zamawiającego o częściowym lub całkowitym skorzystaniu z prawa opcji. Strony dokonają rozliczenia każdorazowo po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących zasad:

- Wynagrodzenie netto za zrealizowanie danego zamówienia zostanie wyliczone na podstawie ilości ……………..…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)  odebranych przez Zamawiającego, po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie za zrealizowanie danego zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Łączna wysokość wynagrodzenia netto należna z tytułu realizacji zamówień „prawo opcji” nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia maksymalnego netto określonej w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu umowy.

- Każdorazowo podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy wskazany w § 2 ust. 10 umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 12 umowy i § 3 umowy.

- Ceny jednostkowe netto ……………….. zaoferowane przez Wykonawcę są stałe (nie podlegają waloryzacji) i będą obowiązywały w całym okresie na jaki została zawarta umowa.

- Cena obejmuje wszelkie  czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania umowy, a w szczególności: cenę mebli wraz z ich ubezpieczeniem, koszty transportu  oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji.

- Zamawiający każdorazowo dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze […].

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (dalej Mechanizm Split Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej Ustawa VAT).

- Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

- jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (dalej Wykaz) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 2, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym, ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-010-01-25. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

## Warunki gwarancji i serwisu

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na okres .................. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru  o którym mowa w § 3 umowy.

- Wszystkie dostarczone ……………..…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)  objęte są pełną gwarancją przez okres gwarancji określony w ust.1.

- Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany w miejscu użytkowania wyposażenia.

4.  	Strony ustalają, że okres naprawy gwarancyjnej lub w ramach rękojmi nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia wady .

5. 	W przypadku konieczności wywozu wyposażenia do naprawy transport nastąpi na koszt Wykonawcy.

6.   Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

## Kary umowne

§ 7

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

- W zakresie zamówienia podstawowego:

- Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy,

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru ……………….…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 10 umowy.

- W zakresie zamówienia „prawo opcji”:

a)	Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 3% ceny jednostkowej netto …………………..…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części), którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy,

b)	Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru ……….…………………..…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części) objętych zamówieniem „prawo opcji”  - w wysokości 3 % ceny jednostkowej netto ………………….…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)., którego dotyczy  opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 10 umowy.

- Za opóźnienie w usunięciu wad mebli warsztatowych stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 3 % ceny jednostkowej netto …………….…………………(meble warsztatowe w zależności od wybranej części)  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 6 ust. 4 umowy.

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10%  wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30%wartości netto umowy, określonej
w § 4 ust. 1 umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub któregoś z jego części (podstawowej lub opcjonalnej) przekroczy 21 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy lub tej części, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10%  całkowitej wartości netto Umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

## Zmiany umowy

§ 8

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji  przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom,

c)	zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie,

2.   Zmiany parametrów elementów przedmiotu zamówienia zaproponowanych w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji, a ich wartość pozostaje bez zmian. Parametry nowych elementów przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowe elementy.

3. Postanowienia pkt. 1b) lub 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

## Postanowienia końcowe

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

- Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie, przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do wykonania Umowy.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

Zał. nr 1 – Formularz cenowy A

### WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY