Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nr referencyjny :  ZP/30/2017

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  wykonanie okresowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji chłodniczych w  budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ w Otwocku - Świerku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 209 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikację zatwierdzono:  21.09.2017r.

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamówienie nie dotyczy  programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, o których mowa w art.22 ust.2

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I.   ZAMAWIAJĄCY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  JĄDROWYCH

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400  Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: zp@ncbj.gov.pl

tel.:  22- 273 1614,  fax 022- 273 1653.

REGON: 001024043

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie okresowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji technicznych w  budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ w Otwocku - Świerku.

- Zamówienie składa się z dwóch części:

- Część I zamówienia: wykonanie okresowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji chłodniczej wody lodowej oraz instalacji chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”) dla systemów komputerowych HPC

- Część II zamówienia: wykonanie okresowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji centrali wentylacyjnej oraz  zespołu klimatyzatorów różnej mocy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres prac konserwacyjnych i serwisowych, oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia zostały określone w  załączniku  Nr 1a do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres prac konserwacyjnych i serwisowych, oraz wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia zostały określone w  załączniku  Nr 1b do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej przedmiotowych instalacji chłodniczych,  centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku  nr 88 NCBJ, oraz wglądu do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji ich instalacji.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50730000-1.

7. Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- osób wykonujących prace związane ze świadczeniem usługi serwisu i konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

13. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty ).

14. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST.1 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art.  67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dla części I zamówienia wg częstotliwości  określonych w  poniższej tabeli:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Wymagany termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym | I dekada listopada 2017r |
| 2 | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. | II dekada czerwca 2018r |
| 3 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (udział w kontroli UDT) | II połowa listopada 2018r |
| 4 | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. | II dekada czerwca 2019r |

- Dla części II zamówienia:  co trzy miesiące przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przewiduje się wykonanie co najmniej czterech przeglądów kwartalnych, dwóch przeglądów półrocznych i dwóch przeglądów rocznych, w sumie co najmniej 8 przeglądów.

Zakres poszczególnych przeglądów serwisowych i warunki ich wykonania opisany został w Załączniku Nr 1a do SIWZ dla części I i w Załączniku Nr 1b do SIWZ dla części II.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1.  nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają  warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej  SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  w zakresie:

2.1.  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2.  sytuacja finansowa i ekonomiczna:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3.zdolność techniczna lub zawodowa

2.3.1. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się  wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat  przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

dla Części I zamówienia:

dwóch usług serwisowych wykonywanych przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakresie przeglądu i konserwacji instalacji chłodniczych wody lodowej o mocy chłodniczej co najmniej 500 kW,  wyposażonych w co najmniej dwa agregaty chłodnicze z układami free-coolingu .

dla części II zamówienia:

dwóch usług serwisowych wykonywanych przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakresie przeglądu i konserwacji zestawu co najmniej dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej minimum 20 kW każda.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że każdą usługę świadczył  przez na co najmniej 12-m-cy  u tego samego kontrahenta.

2.3.2. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że będzie dysponował na etapie   realizacji zamówienia, co najmniej:

dla części I  zamówienia:

2.3.2.1a.    jedną (1) osobą, która:

- posiada doświadczenie w serwisowaniu instalacji chłodniczych wody lodowej, w tym w serwisowaniu agregatów chłodniczych o mocy co najmniej 400 kW.

- posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych urządzeń chłodniczych z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska (certyfikat) wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881].

- posiada świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828; z późn. zm.),

lub

co najmniej (2) osobami, z których każda będzie posiadała wymagane doświadczenie, o którym mowa powyżej oraz jedno z ww. uprawnień,

dla części II zamówienia:

2.3.2.1b.	jedną (1) osobą która:

-  posiada  doświadczenie w serwisowaniu klimatyzatorów klimatyzacji precyzyjnej firmy EMERSON (ew. Liebert, Hiros) o mocy chłodniczej co najmniej 20 kW.

-  posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych urządzeń chłodniczych z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska (certyfikat) wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881].

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego  zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi wynikać:

5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

5.2. sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

5.3. zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

5.4. czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznej lub zawodowej lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5  pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują  roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

b) zobowiązał się do osobistego  wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt.1.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który  podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.  Dokumenty składane wraz ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca musi złożyć  następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ

1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ,

1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w których każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw do wykluczenia.

1.4. Wykonawca, który powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w  postępowaniu na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  oraz spełnienia, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu -  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o  których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2.

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI pkt.4 –jeżeli Wykonawca polega  na zasobach innych podmiotów.

2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik Nr 5 do SIWZ).

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia , wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień   złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1.  W celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia:

3.1.1. wykazu  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

3.1.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z udziału w postępowaniu Wykonawca  zobowiązany jest do  przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

3.2.1.  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3.2.2.	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.2.3.	aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.2.4.	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.3.  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 3.2.

3.4.   Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w ppkt. 3.2.1 - 3.2.3. przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w ppkt. 3.2.4. przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.4. ,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub  miejsce zamieszkania wykonawcy lub  miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 8, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający  nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

VIII.   ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# IX .     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Korespondencja pomiędzy Zamawiającym o Wykonawcami  odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub kuriera lub przy użyciu komunikacji elektronicznej – adres e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faksu - numer +48 22 273 16 53.

            - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień  Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7

z dopiskiem: Dotyczy przetargu na „...............” – Nr referencyjny ZP/…./2017.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska -  zp@ncbj.gov.pl lub faksem - numer +4822 2731653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

X.  PODWYKONAWSTWO

        - 1.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

        - W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza  informację o podwykonawcach w oświadczeniu  stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

        - Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców, o których mowa w pkt.2.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium :

- dla części I zamówienia w wysokości  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

- dla części II zamówienia w wysokości 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych),

przed upływem terminu składania ofert.

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3.   Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Na   Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy ZP/30/2017.

4.   W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

5.	Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia  - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

7.	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.	Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia o których mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

1.1.  Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem A lub B.  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w  SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

1.2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VII niniejszej SIWZ.

1.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składane muszą być wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.4.  W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.5.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na …………………………. „Nie otwierać przed dniem ....................... . godz. ….”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28, pokój nr 114

nie później niż do dnia    02 października 2017 do godziny  12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych , 05-400 Otwock  ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28 pokój 114

w dniu      02 października 2017r o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6 niniejszego rozdziału Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.

# XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do SIWZ i załącznikiem A lub B do formularza oferty.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

3.   Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.   Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.   Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

6.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XVI.  OPIS KYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.   Kryterium oceny:

- cena  „C”                       - 95%,

- doświadczenie zawodowe  „D”  - 5 %.

2.    Sposób oceny ofert

- Kryterium cena  „C”– maksymalnie  95  punktów

Cena oferty najniższej x95

Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------------

Cena oferty badanej

- Kryterium doświadczenie zawodowe „D”  -  maksymalnie 5 punktów

Ilość miesięcy wykonywania usługi serwisowej oferty z najdłuższym okresem x 5

Liczba punktów oferty badanej = --------------------------------------------------------------------------------

Ilość miesięcy wykonywania usługi serwisowej oferty badanej

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+”D”.

XVII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

2.  W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:

Część I zamówienia

a) wymaganych uprawnień do prowadzenia prac serwisowych urządzeń chłodniczych z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska (certyfikat) wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881].

b)  świadectwa kwalifikacyjnego, o którym mowa w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828; z późn. zm.)

Część II zamówienia

  - wymaganych uprawnień do prowadzenia prac serwisowych urządzeń chłodniczych z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska (certyfikat) wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881]

- XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

- XIX. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 8a i 8b  do niniejszej SIWZ.

2.  Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.  W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3Pzp, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XX.  ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)  przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

2. Na podstawie art. 142 ust.5  Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

a)  stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Powyższe postanowienia z pkt. 1 i 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  określenia  warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego

d)  opisu przedmiotu zamówienia

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, faks).

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5  ustawy Pzp.- zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................				            odrębnie dla każdej części

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

...........................................................

......................................................................                                                    (miejscowość i data)

( miejsce wykonywania działalności)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie okresowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji technicznych w  budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ w Otwocku – Świerku, część …….. składam niniejszą ofertę.

      - Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą ustaloną zgodnie z formularzem cenowym (załącznik .…….. ):

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że okres świadczenia usługi serwisu i konserwacji urządzeń wynosi ………………… miesięcy  (minimalny okres wynosi 24 miesięcy)

- Oświadczam, że osoby, które będą  skierowane do realizacji zamówienia tj. wykonujące serwis i konserwację urządzeń chłodniczych z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska posiadają certyfikaty wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881].

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty i wynika z wyliczeń Formularza cenowego.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8a/8b*)  do niniejszej SIWZ.

- Na podstawie art.91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *).    *)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

7.    Wadium o wartości   ....................PLN (słownie: .....................................................................) zostało wniesione w dniu ........................ , w formie.................................................................. .

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Oświadczam, że  jestem mikro, małym,  średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). -  TAK/NIE **)

**) niepotrzebne skreślić

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

13.   Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

4) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik A do formularza oferty

Formularz cenowy

dla części I zamówienia

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Wymagany termin przeglądu | Cena netto w [PLN] za 1 przegląd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym | I dekada listopada 2017r |  |
| b) | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. | II dekada czerwca 2018r |  |
| c) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (udział w kontroli UDT) | II dekada listopada 2018r |  |
| d) | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. | II dekada czerwca 2019r |  |

...........................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik B do formularza oferty

Formularz cenowy

dla części II zamówienia

| Lp | Urządzenia objęte przeglądem | Częstotliwość przeglądów serwisowych i konserwacyjnych w rozliczeniu | Ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość (ilość x cena jedn.) netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd kwartalny | kwartalnym | 3 |  |  |
| b) | Centrala wentylacyjna VBW Klima z układem chłodniczym, nagrzewnicą i nawilżaczem parowym | półrocznym | 1 |  |  |
| c) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd półroczny | półrocznym | 3 |  |  |
| d) | Klimatyzatory typu „split” firmy Mitsubishi 14,0 kW | półrocznym | 3 |  |  |
| e) | Klimatyzatory typu „split” firmy Daikin różnej mocy | półrocznym | 6 |  |  |
| f) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd roczny | rocznym | 3 |  |  |

Załącznik nr 3  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: ZP/30/2017

Wykonawca:

………………………………………………………………………………...........................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….............................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .....................................................

.........………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania),  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 i 8  ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………....................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

((podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

(podpis

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: ZP/30/2017

Wykonawca:

…………………………………………………………………………..........................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………............................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ............................................

…………………………………………………………….. (nazwa postępowania), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VI pkt.2 SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………..........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: ZP/30/2017

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ....................................................

………………………………………………………………….……....................postępowania), oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że  nie należymy /należymy*)   do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2015 r, poz. 184 ze zmianami), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.

.................................................

(podpis )

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: ZP/30/2017

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania (od – do) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: ZP/30/2017

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  OSÓB, KTORE BĘDĄ  WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Kwalifikacje, - uprawnienia , doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.............………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  Wykonawcy)

Załącznik Nr 8a  do SIWZ

Dla części I zamówienia

# UMOWA  Nr  ........./ ZP/2017

W dniu  ..............................2017 r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działa:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... z siedzibą ............................... Nr KRS.............................., zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

## Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”) dla systemów komputerowych HPC w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ,  oraz  udzielanie  całodobowego wsparcia  telefonicznego pracownikom CIŚ.

Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje wykonywane będą co najmniej raz na pół roku.

- Opis instalacji objętych zakresem umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Opis przedmiotu umowy, zakres przeglądów serwisowych i konserwacji, oraz zasady ich wykonywania, zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego, co najmniej w  terminach i z częstotliwością określoną w poniższej tabeli:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Wymagany termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym | I dekada listopada 2017r |
| 2 | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim | II dekada czerwca 2018r |
| 3 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (udział w kontroli UDT) | II dekada listopada 2018r |
| 4 | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim | II dekada czerwca 2019r |

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, wraz z załącznikiem stanowiącymi jej integralną część.

6. Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- osób wykonujących prace związane ze świadczeniem usługi serwisu i konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego,

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

- Całodobowe wsparcie telefoniczne dla Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy zdarzeń awaryjnych, oraz nieoczekiwanego zachowania się instalacji chłodniczych w budynku  serwerowni CIŚ i nie dotyczy normalnej obsługi systemów według ich instrukcji obsługi. Celem wsparcia telefonicznego jest umożliwienie pracownikom obsługi Zamawiającego  przywrócenie bezpiecznej pracy systemów komputerowych w serwerowni na podstawie zdalnych instrukcji serwisu Wykonawcy.

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych i nieoczekiwanego zachowania się instalacji chłodniczych, do przysłania najpóźniej w następnym dniu roboczym specjalisty serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki i testów systemu, oraz określenia sposobu i kosztów wykonania naprawy tych instalacji.

- Konieczność przeprowadzenia innych napraw: usunięcia  nieprzewidzianych awarii, wynikających z niewłaściwej eksploatacji, siły wyższej, zdarzeń  losowych lub uszkodzeń elementów czy podzespołów urządzeń, zgłasza Zamawiający. Przyjmowanie  zgłoszeń awarii następować będzie  w  okresie całodobowym. Wykonawca w terminie do 3 dni określi zakres i koszty wykonania naprawy.

- Naprawy będą wyceniane według uzgodnionego kosztorysu na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. Przedmiot, termin wykonania i zakres tych napraw wymaga potwierdzenia pisemnego w formie protokołu lub notatki podpisanej przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania do przeprowadzenia naprawy firmy trzeciej, posiadającej odpowiednie autoryzacje i kwalifikacje.

§ 3

- Strony ustalają za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN  plus podatek VAT 23% ……………..PLN  razem brutto ………………..PLN (słownie: ……………………………………………….):

- Ceny  jednostkowe netto za wykonanie poszczególnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych instalacji chłodniczej (Załącznik nr 1 do Umowy) w rozliczeniu półrocznym wynoszą:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Cena netto [PLN] za wykonanie jednorazowego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym |  |
| b) | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim |  |
| c) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (udział w kontroli UDT) |  |
| d) | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim |  |

Cena wymienionych powyżej przeglądów półrocznych zawiera koszty wszelkich innych prac serwisowych i konserwacyjnych, zgodnych z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń, należących do przedmiotu umowy, które wykonane zostały przez Wykonawcę w okresie od poprzedniego przeglądu okresowego (półrocznego).

§ 4

- Wykonawca  będzie  rozliczał  wykonanie  usługi  fakturami  częściowymi, wystawionymi na podstawie  protokołu  z wykonanych wszystkich prac przeglądu serwisowego półrocznego,  podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Należności  pieniężne  wynikające  z  niniejszej  umowy  podlegają  zapłacie w  terminie 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w  drodze  przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Opóźnienie  zapłaty  należności  Wykonawcy  w  stosunku do  ustalonego  wyżej  terminu powoduje  obowiązek  Zamawiającego zapłaty Wykonawcy  odsetek  ustawowych  od sum  fakturowanych  za okres opóźnienia.

- Do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji Wykonawca powinien użyć tylko i wyłącznie środków zalecanych lub wskazanych przez producentów poszczególnych urządzeń (filtry, zestawy części zamiennych, środki czyszczące i konserwujące, itp). Sposób przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych powinien być zgodny z DTR urządzeń, z obowiązującymi przepisami i normami, oraz z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się  do:

- Zapewnienia  Wykonawcy  dostępu do obiętych  zakresem przedmiotu umowy urządzeń w uzgodnionym z Wykonawcą terminie i w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

- Pisemnego (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanych kontrolach instalacji, przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące: inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Pisemnego  (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanym  wyłączeniu  z  eksploatacji  urządzeń  objętych  konserwacją.

- Nie  dokonywania  żadnych  zmian  i  przeróbek  w  urządzeniach  objętych konserwacją  bez  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się  do:

- Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym terminu przystąpienia pracowników Wykonawcy  do czynności serwisowych.

Termin przeglądów wymagających wyłączenia jednej z instalacji chłodniczej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.  Termin przeglądów wymagających wyłączenia co najwyżej jednego z dwóch torów obiegów wodnych instalacji chłodniczej wody lodowej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Termin przeglądów nie wymagających ograniczenia mocy chłodniczej którejkolwiek z instalacji chłodniczej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.

- Uczestniczenia uprawnionego pracownika Wykonawcy przy wszystkich kontrolach instalacji przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące: Urząd Dozoru Technicznego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego certyfikatu autoryzowanego partnera,  uprawnionego do serwisowania agregatów chłodząco-pompujących o mocy chłodniczej minimum 400 kW ze sprężarkami o mocy chłodniczej minimum 80 kW, wystawionego przez producenta finalnego tych agregatów.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie  prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze wykonywane były przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania takich prac. Wykonawca zobowiązany jest, żeby zawsze w trakcie wykonywania prac serwisowych w budynku nr 88 NCBJ obecna była osoba, posiadająca uprawnienia:

- wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881];

- określone w Rozporządzeniu MGPiPS z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828; z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej utracie statusu autoryzowanego partnera dla każdego z systemów objętych zakresem przedmiotu umowy

- Ekipa serwisowa Wykonawcy każdorazowo odnotowuje wykonane czynności serwisowe i konserwacyjne w przekazanym Zamawiającemu protokole z wykonanej  konserwacji. Po każdym wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia wpisu do bazy CRO, potwierdzający wykonanie przeglądu zgodnie z zapisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni,  na swój własny koszt wszelkich zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w serwisowanych systemach i instalacjach, jak również w innych systemach i instalacjach zlokalizowanych w budynku serwerowni CIŚ, oraz w samym budynku i jego wyposażeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie NCBJ (w tym instrukcji o ruchu osobowo-towarowym), oraz do wykonywania poleceń i zakazów uprawnionych Służb NCBJ.

- Wykonawca ponosi pełną za swoich pracowników przebywających na terenie NCBJ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, za ich bezpieczną pracę w budynku serwerowni CIŚ, w szczególności za delegowanie do wykonywania pracy na wysokości (dach budynku nr 88) pracowników posiadających wymagane uprawnienia, a także do wyposażenia pracowników w niezbędny sprzęt BHP i ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za swoich pracowników w przypadku, gdy ich działania doprowadzą: do utraty lub kradzieży danych, do naruszenia integralności oprogramowania, lub wprowadzenia złośliwego kodu do systemów komputerowych zainstalowanych w serwerowni.

§ 7

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela  Zamawiającego, upoważnionym  do podpisywania protokołów konserwacyjnych, stanowiących podstawę do rozliczania  wykonywanych usług jest:

………………………………………………………, tel:  ………………..

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Wykonawcy jest:

………………………………………., tel:  ………….. ……….. .

§ 8

Umowę zawarto na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, z możliwością  jej wcześniejszego rozwiązania bez podania przyczyn, po uprzednim 3–miesięcznym wypowiedzeniu przez  każdą  ze  Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w niżej wymienionych przypadkach:

- Nie zrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy w trakcie przeglądu serwisowego i konserwacji w okresie do 30 dni od uzgodnionej daty wykonania prac.

- Nie podjęcie wykonania przedmiotu umowy, w tym kolejnych przeglądów i konserwacji, w terminie 30 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do wykonania przeglądu serwisowego i  konserwacji.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę (lub z jego winy) do zatrzymania pracy systemów komputerowych HPC z tytułu utraty wymaganej mocy chłodniczej w serwisowanych przez Wykonawcę systemach i instalacjach chłodniczych. Warunek ten nie dotyczy planowego wyłączenia systemów komputerowych HPC w uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą terminie z uwagi na wymagania technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia.

- Spowodowanie przez Wykonawcę lub z jego winy znacznych strat dla Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Nie podporządkowanie się wymaganiom obowiązujących na terenie NCBJ regulaminom i instrukcjom, lub poleceniom Służb Ochrony.

- Rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności cywilnej z tytułu niniejszej umowy, ani z konieczności naprawienia spowodowanych przez siebie szkód.

§ 9

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)  przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

2. Na podstawie art. 142 ust.5  Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

a)  stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Powyższe postanowienia z pkt. 1 i 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia taki

§ 10

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1

- Opóźnienie w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

2.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

3.	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

§ 11

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie  10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- nie przeszkoli pracowników skierowanych do realizacji zamówienia przy współpracy pracowników infrastruktury technicznej CIŚ w zakresie określonym w pkt. II.3. -  Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,

- nie przedstawi Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, certyfikatów wymaganych odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa dla osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- Zatrudni do wykonania przedmiotu umowy pracowników nie posiadających wymaganej wiedzy i umiejętności, których działanie będzie prowadzić do istotnych strat lub awarii w zasobach Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy.

3.   Odstąpienie od Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy wymaga podania przyczyny odstąpienia.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

§ 13

1. Integralną  część  umowy  stanowi :

- załącznik nr  1	-   opis instalacji objętych zakresem umowy iwarunki wykonania oraz zakres prac konserwacyjnych i serwisowych

WYKONAWCA					            	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 8b  do SIWZ

Dla części II zamówienia

# UMOWA  Nr  ........./ ZP/2017

W dniu  ..............................2017 r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działa:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... z siedzibą ............................... Nr KRS.............................., zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje centrali wentylacyjnej VBW Klima z układem chłodniczym, nagrzewnicą i nawilżaczem parowym, trzech szaf klimatyzacyjnych Emerson HPM 23 kW i 9 sztuk klimatyzatorów firm Mitsubishi i Daikin typu „split” w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ,  oraz  udzielanie  całodobowego wsparcia  telefonicznego pracownikom CIŚ.

Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje wykonywane będą co najmniej raz na kwartał.

- Opisy instalacji i urządzeń objętych zakresem umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  Opisy przedmiotu umowy: zakres przeglądów serwisowych i konserwacji, oraz zasady ich wykonywania również zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona okresowe przeglądy serwisowe oraz konserwacje instalacji i urządzeń objętych zakresem umowy w  terminach co najmniej raz na kwartał  przez okres 24 miesięcy, w sumie co najmniej 4 przeglądy kwartalne, 2 przeglądy przeglądy serwisowe i konserwacje półroczne, oraz  2 przeglądy przeglądy serwisowe i konserwacje roczne (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy).

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

§ 2

- Całodobowe wsparcie telefoniczne dla Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy zdarzeń awaryjnych, oraz nieoczekiwanego zachowania się instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy i nie dotyczy normalnej obsługi tych urządzeń zgodnie z ich DTR. Celem wsparcia telefonicznego jest umożliwienie pracownikom obsługi Zamawiającego  przywrócenie bezpiecznej pracy systemów komputerowych w serwerowni na podstawie zdalnych instrukcji serwisu Wykonawcy.

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych i nieoczekiwanego zachowania się urządzeń objętych przedmiotem umowy, do przysłania do miejsca ich instalacji w NCBJ, w terminie w następnym dniu roboczym od momentu  zawiadomienia o zdarzeniu, specjalisty serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki i testów urządzeń, oraz określenia sposobu i kosztów wykonania ich naprawy.

- Konieczność przeprowadzenia innych napraw: usunięcia  nieprzewidzianych awarii, wynikających z niewłaściwej eksploatacji, siły wyższej, zdarzeń  losowych lub uszkodzeń elementów czy podzespołów urządzeń, zgłasza Zamawiający. Przyjmowanie  zgłoszeń awarii następować będzie  w  okresie całodobowym. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych określi zakres i koszty wykonania naprawy.

- Naprawy będą wyceniane według uzgodnionego kosztorysu na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. Przedmiot, termin wykonania i zakres tych napraw wymaga potwierdzenia pisemnego w formie protokołu lub notatki podpisanej przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania do przeprowadzenia naprawy firmy trzeciej, posiadającej odpowiednie autoryzacje i kwalifikacje.

§ 3

- Strony ustalają za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN  plus podatek VAT 23% ……………..PLN  razem brutto ………………..PLN (słownie: ……………………………………………….):

- Ceny  jednostkowe netto za wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych poszczególnych urządzeń w rozliczeniu kwartalnym :

| Lp | Urządzenia objęte przeglądem | Ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd kwartalny | 3 |  |
| Razem przegląd kwartalny (faktura): |  |  |  |

Ceny  jednostkowe netto za wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych poszczególnych urządzeń w rozliczeniu półrocznym wynoszą :

| Lp | Urządzenia objęte przeglądem | Ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Centrala wentylacyjna VBW Klima z układem chłodniczym, nagrzewnicą i nawilżaczem parowym | 1 |  |
| b) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd półroczny | 3 |  |
| c) | Klimatyzatory typu „split” firmy Mitsubishi 14,0 kW | 3 |  |
| d) | Klimatyzatory typu „split” firmy Daikin różnej mocy | 6 |  |
| Razem przegląd półroczny (faktura): |  |  |  |

Ceny  jednostkowe netto za wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych poszczególnych urządzeń w rozliczeniu rocznym wynoszą :

| Lp | Urządzenia objęte przeglądem | Ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson Liebert HPM 23 kW – przegląd roczny | 3 |  |
| Razem przegląd roczny (faktura): |  |  |  |

Ceny wymienionych powyżej przeglądów zawierają koszty wszelkich innych prac serwisowych i konserwacyjnych, zgodnych z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń, należących do przedmiotu umowy, które wykonane zostały przez Wykonawcę w okresie od poprzedniego przeglądu okresowego(kwartalnego, półrocznego i rocznego).

§ 4

- Wykonawca  będzie  rozliczał  wykonanie  usługi  fakturami  częściowymi, wystawionymi na podstawie  protokołu  z wykonanych wszystkich prac przeglądu serwisowego kwartalnego lub półrocznego,  podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Należności  pieniężne  wynikające  z  niniejszej  umowy  podlegają  zapłacie w  terminie 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w  drodze  przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Opóźnienie  zapłaty  należności  Wykonawcy  w  stosunku do  ustalonego  wyżej  terminu powoduje  obowiązek  Zamawiającego zapłaty Wykonawcy  odsetek  ustawowych  od sum  fakturowanych  za okres opóźnienia.

- Do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji Wykonawca powinien użyć tylko i wyłącznie środków zalecanych lub wskazanych przez producentów poszczególnych urządzeń (filtry, zestawy części zamiennych, środki czyszczące i konserwujące, itp). Sposób przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych powinien być zgodny z DTR urządzeń, z obowiązującymi przepisami i normami, oraz z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się  do:

- Zapewnienia  Wykonawcy  dostępu do obiętych  zakresem przedmiotu umowy urządzeń w uzgodnionym z Wykonawcą terminie i w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

- Pisemnego (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanych kontrolach instalacji i urządzeń, przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące: organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Pisemnego  (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanym  wyłączeniu  z  eksploatacji  urządzeń  objętych  konserwacją.

- Nie  dokonywania  żadnych  zmian  i  przeróbek  w  urządzeniach  objętych konserwacją  bez  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się  do:

- Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym terminu przystąpienia pracowników Wykonawcy  do czynności serwisowych. Termin przeglądów należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.

- Uczestniczenia uprawnionego pracownika Wykonawcy przy wszystkich kontrolach instalacji przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące:: organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie  prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze wykonywane były przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania takich prac. Przynajmniej jedna osoba z ekipy wykonującej te prace  w budynku nr 88 NCBJ powinna posiadać autoryzację pracownika serwisowego (ewentualnie certyfikat ze szkolenia) producentów głównych urządzeń, równoważnych do urządzeń z zakresu przedmiotu umowy zainstalowanych u Zamawiającego, o ile producenci systemów  udzielają takich autoryzacji.

- Delegowana przez Wykonawcę osoba serwisująca i konserwująca urządzenia chłodnicze z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska  musi posiadać właściwy certyfikat dla personelu, wystawiony zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881]. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w kartach urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej [Dz.U. 2016.56].

- Ekipa serwisowa Wykonawcy każdorazowo odnotowuje wykonane czynności serwisowe i konserwacyjne w przekazanym Zamawiającemu protokole z wykonanej konserwacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni,  na swój własny koszt wszelkich zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w serwisowanych systemach i instalacjach, jak również w innych systemach i instalacjach zlokalizowanych w budynku serwerowni CIŚ, oraz w samym budynku i jego wyposażeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie NCBJ (w tym instrukcji o ruchu osobowo-towarowym), oraz do wykonywania poleceń i zakazów uprawnionych Służb NCBJ.

- Wykonawca ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za swoich pracowników w przypadku, gdy ich działania doprowadzą: do utraty lub kradzieży danych, do naruszenia integralności oprogramowania, lub wprowadzenia złośliwego kodu do systemów komputerowych zainstalowanych w serwerowni.

§ 7

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela  Zamawiającego, upoważnionym  do podpisywania protokołów konserwacyjnych, stanowiących podstawę do rozliczania  wykonywanych usług jest:

……………………………………….., tel:  ………………..

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Wykonawcy jest:

………………………………………., tel:  ………….. ……….. .

§ 8

- Umowę zawarto na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, z możliwością  jej  wcześniejszego rozwiązania bez podania przyczyn, po uprzednim 3–miesięcznym wypowiedzeniu przez  każdą  ze  Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w niżej wymienionych przypadkach:

- Nie zrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy w trakcie przeglądu serwisowego i konserwacji w okresie do 30 dni od uzgodnionej daty wykonania prac.

- Nie podjęcie się wykonania przedmiotu umowy, w tym kolejnych przeglądów i konserwacji, w terminie 30 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do wykonania przeglądu serwisowego i  konserwacji.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę, lub z jego winy, do zatrzymania pracy systemów komputerowych HPC z tytułu utraty wymaganej mocy chłodniczej w serwisowanych przez Wykonawcę klimatyzatorach firmy Emerson Liebert. Warunek ten nie dotyczy planowego wyłączenia systemów komputerowych HPC w uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą terminie z uwagi na wymagania technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia.

- Spowodowanie przez Wykonawcę lub z jego winy znacznych strat dla Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Nie podporządkowanie się wymaganiom obowiązujących na terenie NCBJ regulaminom i instrukcjom, lub poleceniom Służb Ochrony.

- Rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności cywilnej z tytułu niniejszej umowy, ani z konieczności naprawienia spowodowanych przez siebie szkód.

§ 9

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)  przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

2. Na podstawie art. 142 ust.5  Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

a)  stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Powyższe postanowienia z pkt. 1 i 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 10

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1

- Opóźnienie w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

2.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

3.	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

§ 11

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie  10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- nie przedstawi Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, certyfikatów wymaganych odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa dla osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- Zatrudni do wykonania przedmiotu umowy pracowników nie posiadających wymaganej wiedzy i umiejętności, których działanie będzie prowadzić do istotnych strat lub awarii w zasobach Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy.

3.   Odstąpienie od Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy wymaga podania przyczyny odstąpienia.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

§ 13

1. Integralną  część  umowy  stanowi :

- załącznik nr  1: opis urządzeń będących przedmiotem umowy i warunki wykonania oraz zakres prac konserwacyjnych i serwisowych

WYKONAWCA					            	ZAMAWIAJĄCY