*Załącznik Nr 1 do SIWZ*

**Specyfikacja techniczna**

**Część II – dostawa stołów ze stali nierdzewnej do budynku 90**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów ze stali nierdzewnej- elementów wyposażenia laboratoryjnego do pomieszczeń i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnych z opisem umieszczonym poniżej. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż.

**I. Wymagania ogólne:**

1. Oferowane wyposażenie musi być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowym, nie używane, z bieżącej produkcji, wolnym od wad materiałowych.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy.
3. Usługi gwarancyjne będą świadczone w miejscu użytkowania mebli, u Zamawiającego.

**II. Wykaz wyposażenia wraz z ilościami.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  |  Opis  | **Ilość szt.** |
| 1 | Stół laboratoryjny 1 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej, Długość blatu roboczego: 1800 - 1900 mm, Szerokość blatu roboczego: 850 - 1000 mm,Wysokość blatu nad podłogą: 750 - 850 mm,Regulowana wysokość – możliwość wypoziomowania blatu: regulacja min. 3 cm,Nośność blatu: 1500 N/m3Jedna dłuższa krawędź blatu wywinięta,Dodatkowa półka 150 mm nad podłogą | 3 |
| 2 | Stół laboratoryjny 2 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej, Długość blatu roboczego: 1000 - 1200 mm, Szerokość blatu roboczego: 850 - 1000 mm,Wysokość blatu nad podłogą: 750 - 850 mm,Regulowana wysokość – możliwość wypoziomowania blatu: regulacja min. 3 cm,Nośność blatu: 1500 N/m3Jedna dłuższa krawędź blatu wywinięta,Dodatkowa półka 150 mm nad podłogą | 2 |