Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Część III  - dostawa mebli laboratoryjnych i warsztatowych

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa mebli laboratoryjnych i warsztatowych do pomieszczeń i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnych z opisem umieszczonym poniżej.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i wniesienie do budynku 5 oraz budynku 84, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż.

1. Wymagania ogólne:

a) Oferowane meble muszą być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie używane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych.

b)  Meble muszą spełniać wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.

c)  Dostarczone meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą  techniczną.

d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy.

e) Usługi gwarancyjne będą świadczone w miejscu użytkowania mebli, u Zamawiającego.

2. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

- aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością,

- oświadczenie, że meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia odpowiadają niżej wymienionym wymaganiom/spełniają wymagane normy:

- dla poz. 1 i poz. 2 -  zgodność z normą PN-EN 14727,

- dla poz. 4 i poz. 5 - zgodność z normą PN EN 13150,

- dla poz. 5 - Atest higieniczny na stoły laboratoryjne; Atest higieniczny dla laminatu postforming wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostkę równoważną; Świadectwo jakości zdrowotnej dla laminatu postforming

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w  miejsce złożonego oświadczenia,  zobowiązany będzie  przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie :

a)   wskazane powyżej dokumenty i deklaracje  potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca w miejsce wskazanych powyżej dokumentów może złożyć inne równoważne dokumenty wydane przez niezależne instytucje uprawnione do badań wyrobów, wydawania takich dokumentów.

Atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie norm wymienionych w opisie danego produktu, wydane przez uprawnioną do tego instytucję, mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

b)  przedstawić do akceptacji Zamawiającego formatkę mebla, jego próbki i kolorystykę oraz dołączyć wizualizacje lub zdjęcia oferowanych mebli.

4. Wymagania szczegółowe i warunki realizacji:

- Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 5%, tak aby były dopasowane do pomieszczenia, w którym zostaną zamontowane.

- Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą seryjnie produkowane. Stoły laboratoryjne muszą być systemowe, pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

- Meble laboratoryjne muszą być zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością, producent musi posiadać: Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania oraz serwisowania mebli oraz sprzętu  laboratoryjnego, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.).

- Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wyciągowej.

Szafki mebli laboratoryjnych - wymagania dla szaf, szafek i kontenerów.

Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii  ( korpus, półka, plecy)  wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających (grawitacyjnie) – metalowe boki szuflad, o długości 50 cm (wysokość ok. 9 cm dla standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich),  grubość blachy wraz z lakierem –  1,5 mm. Maksymalna strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie dynamiczne 25 kg.

Szczegółowe wymagania dla stelaży.

Stelaże typu A:

Wykonane ze stali o grubości  2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

Szczegółowe wymagania dla blatów roboczych.

Parametry wymagane dla materiałów z których są wykonane blaty.

Laminat postforming

Blat grubości 38mm wykonany z płyty posforming będącą płytą wiórową powlekaną wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, a ich konserwacja nie sprawia żadnych trudności.

5.   Wykaz przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Opis |  | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa metalowa | Szafka laboratoryjna metalowa malowana na kolor biały O wymiarach: - szerokość min. 80 cm, - głębokość 43-50 cm, - wysokość min. 189 cm. Drzwi szafy wykonane ze szkła bezpiecznego - hartowanego, 4 szklane półki - przestawne co min. 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. min. 0,8 mm. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy min. 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o grubości min. 0,8 mm. 4 antystatyczne, skrętne kółka - w tym 2 kółka z hamulcami, nie brudzące posadzki. |  | 8 |
| 2 | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne | Szafa do bezpiecznego przechowywania odczynników – przetestowana zgodnie z normą PN EN 14 727. Szafa musi posiadać stabilną konstrukcję dwupłaszczową wykonaną z blachy stalowej o gr. 1 mm wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną. Wewnątrz korpusu szafy konieczny trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, w górnej części szafy na wysokości kanału wentylacyjnego króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy Ø 100 mm. Szafa musi posiadać regulowane stopki umożliwiające jej poziomowanie. Drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach umożliwiających pełne otwarcie drzwi. Konstrukcja drzwi z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, drzwi dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną. Zamek osadzony na drzwiach blokuje oba skrzydła. Na styku korpusu i drzwi na korpusie uszczelka z włókien szklanych - niepalna. Szafa powinna posiadać min. 4 szczelne półko-wanienki malowane proszkowo, o wysokości 25mm przestawne w odstępie 20-25 mm, z zabezpieczeniem przed wysunięciem i wypadnięciem. Nośność przy równomiernym obciążeniu min. 50 kg. Minimalne wymiary: 1000x450x1950 mm (szer. x głęb. x wys.) Szafa w kolorze RAL 7035 lub podobnym |  | 1 |
| 3 | Zestaw nadstawek nad stoły laboratoryjne | Wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości minimum 28 mm. Kolor granat. „RAL 5005 „ lub podobny | Wymiary w mm. ( dług. - gł. - wys. ) |  |
|  |  |  | 1800 x 250x 800mm | 1 |
|  |  |  | 2000 x 250x 500mm | 2 |
|  |  |  | 2500 x 250x 500mm | 2 |
|  |  |  | 2600 x 250x 400mm | 2 |
| 4 | Stół warsztatowy | Wymiary stołu: - szerokość 140-160 cm, - głębokość min. 60 cm, - wysokość min. 90 cm. Konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Do ramy stołu pod blatem prawej bądź lewej po stronie zamocowana szafka (z 3 szufladami). Szafka i szuflady wykonane z laminatu postforming o grubości 18mm z doklejką PVC o grubości 2mm. Blat stołu wykonany z laminatu postforming o grubości 38mm z wywinięciem laminatu pod spód, blat pokryty gumą gładką olejoodporną. Nośność stołu - min. 500 kg. Konieczny możliwy duży wysuw szuflad, ułatwiający szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy. |  | 2 |
| 5 | Stół laboratoryjny | Stół laboratoryjny o wymiarach: 1400x700x900 mm.(szer. x gł. x wys.). Konstrukcja stołu laboratoryjnego oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych farbą proszkową. Stelaże zakończone nóżkami z możliwością regulacji wysokości oraz poziomowania – typoszereg A. Stelaż musi cechować się dużą wytrzymałością na obciążenia, aparaturą laboratoryjną, a także wykazywać dużą stabilność podczas pracy takich urządzeń laboratoryjnych jak przecinarki, szlifierki lub wytrząsarki laboratoryjne (postawione na stole). Udźwig stołu min. 150 kg. Blat stołu laboratoryjnego w kolorze jasnoszarym lub podobnym o grubości 38 mm, powinien być wykonany z laminatu postforming z wywinięciem laminatu pod spód. Przednia krawędź blatu jest zaokrąglona. Pod blatem - jedna szuflada o szerokości min. 50cm, osadzona na prowadnicach rolkowych samodomykających (grawitacyjnie) – boki szuflady metalowe. |  | 3 |
| 6 | Krzesło laboratoryjne | Wysokie krzesło obrotowe z podnóżkiem regulowanym, którego siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym, łatwe do utrzymania w czystości. Odporność na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promieniowanie ultrafioletowe. • Podstawa metalowa chromowana z kółkami • Regulację wysokości siedziska umożliwia chromowany podnośnik pneumatyczny o skoku maksimum 250mm. • Regulowany podnóżek chromowany o średnicy 400 - 450mm. • Mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. • Szerokość/średnica siedziska 470- 500 [mm] • Wysokość krzesła 1290 - 1400 [mm] • Wysokość siedziska 850 - 900 [mm] • Wysokość siedziska 600 - 650 [mm] |  | 4 |
| 7 | Krzesło warsztatowe | Wysokie krzesło obrotowe z podnóżkiem regulowanym, którego siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym, łatwe do utrzymania w czystości. Odporność na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promieniowanie ultrafioletowe. • Podstawa metalowa chromowana z kółkami • Regulację wysokości siedziska umożliwia chromowany podnośnik pneumatyczny o skoku maksimum 250mm. • Regulowany podnóżek chromowany o średnicy 400 - 450mm. • Mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. • Szerokość/średnica siedziska 470 - 500 [mm] • Wysokość krzesła 1290 – 1400 [mm] • Wysokość siedziska 850 - 900 [mm] • Wysokość siedziska 600 - 650 [mm] |  | 2 |