Elementy hydrauliczne

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Opis | Cena jednostka netto w zł | Wartość netto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór kulowy z G5/4" (Stal nierdzewna) | 4 szt. |  |  |  |
| 2 | Zawór kulowy z motylkiem G1” (mosiądz) | 9 szt. |  |  |  |
| 3 | Zawór kulowy z motylkiem G1/2" (mosiądz) | 4 szt. |  |  |  |
| 4 | Zawór kulowy z motylkiem G1/2" (mosiądz) mini | 12 szt. |  |  |  |
| 5 | Zawór SVW/E G1”x1 ¼” (mosiądz) 10 bar | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Belka rozdzielacza 1" 4 drogowa (mosiądz) | 2 szt. |  |  |  |
| 7 | Belka rozdzielacza 1" 4 drogowa (mosiądz) | 2 szt. |  |  |  |
| 8 | Korek G1/2 " z oringiem (mosiądz) | 20 szt. |  |  |  |
| 9 | Korek G3/4" z oringiem (mosiądz) | 4 szt. |  |  |  |
| 10 | Korek G1 " z oringiem (mosiądz) | 4 szt. |  |  |  |
| 11 | Redukcja G5/4x G1" (mosiądz) | 4 szt. |  |  |  |
| 12 | Redukcja G1" x G3/4 (mosiądz) | 7 szt. |  |  |  |
| 13 | Redukcja G1" x G1/2 (mosiądz) | 5 szt. |  |  |  |
| 14 | Kolano 90º G1" (mosiądz) | 6 szt. |  |  |  |
| 15 | Kolano 90º G1/2" (mosiądz) | 8 szt. |  |  |  |
| 16 | Kolano nyplowe G1/2" (mosiądz) | 8 szt. |  |  |  |
| 17 | Dwuzłączka z oringiem G 1/2 "(mosiądz) | 6 szt. |  |  |  |
| 18 | Dwuzłączka z oringiem G1" (mosiądz) | 2 szt. |  |  |  |
| 19 | Dwuzłączka G1" (Stal nierdzewna) | 4 szt. |  |  |  |
| 20 | Mufa G 1" (Stal nierdzewna) | 4 szt. |  |  |  |
| 21 | Mufa G 1" (mosiądz) | 8 szt. |  |  |  |
| 22 | Trójnik G1/2" (mosiądz) | 8 szt. |  |  |  |
| 23 | Trójnik G1" (mosiądz) | 20 szt. |  |  |  |
| 24 | Nypel G1/2" (mosiądz) | 20 szt. |  |  |  |
| 25 | Nypel G1" (mosiądz) | 27 szt. |  |  |  |
| 26 | Nypel redukcyjny G3/4"xG1/2" (mosiądz) | 6 szt. |  |  |  |
| 27 | Nypel płaskie uszczelnienie G1/2" (mosiądz) | 25 szt. |  |  |  |
| 28 | Nypel płaskie uszczelnienie G1" (mosiądz) | 40 szt. |  |  |  |
| 29 | Nypel płaskie uszczelnienie G5/4" (mosiądz) | 10 szt. |  |  |  |
| 30 | Obejmy z izolacją dźwiękową G3/4" | 6 szt. |  |  |  |
| 31 | Obejmy z izolacją dźwiękową G1" | 6 szt. |  |  |  |
| 32 | Obejmy z izolacją dźwiękową G1 ½" | 10 szt. |  |  |  |
| 33 | Rura karbowana DN 12 dł. 600 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 34 | Rura karbowana DN 12 dł. 620 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 35 | Rura karbowana DN 20 dł. 650 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 36 | Rura karbowana DN 20 dł. 670 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 37 | Rura karbowana DN 20 dł. 340 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 38 | Rura karbowana DN 20 dł. 560 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 39 | Rura karbowana DN 20 dł. 530 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 40 | Rura karbowana DN 20 dł. 800 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 41 | Rura karbowana DN 20 dł. 600 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 42 | Rura karbowana DN 20 dł. 690 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 43 | Rura karbowana DN 25 dł. 590 mm Typ Cats (Stal nierdzewna) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach | 2 szt. |  |  |  |
| 44 | Rura karbowana DN 20 dł. 470 mm Typ WS 120 (Stal nierdzewna) (Dopuszcza się dł.500mm) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach. | 2 szt. |  |  |  |
| 45 | Rura karbowana DN 25 dł. 430 mm Typ WS 120 (Stal nierdzewna) (Dopuszcza się dł.500mm) z nakrętkami i uszczelkami EPDM na końcach. | 2 szt. |  |  |  |
| 46 | WYMIENNIK LUNA LB31LN-50-1 (Stal nierdzewna) | 2 szt. |  |  |  |
| 47 | Czujnik przepływu KOBOLD PSR 1125 8 R25 R1 | 2 szt. | Przepływ max 80 l/min; wykonanie brąz; G1”; ON/OFF; długość przewodu 1,5m |  |  |
| 48 | Czujnik przepływu KOBOLD PSR 1225 8 R25 R1 (Stal nierdzewna) | 2 szt. | Przepływ max 80 l/min; wykonanie brąz; G1”; ON/OFF; długość przewodu 1,5m |  |  |
| 49 | Elektrozawór VSO 84 DN 1", 230 V AC | 4 szt. | Opis: - DN 1", 230 V AC 50 Hz, wtyczka 30 ISO 4400 typ A IP 65 - Zawór bezpośredniego działania. - Bez podanego napięcia na cewkę elektrozawór pozostaje zamknięty (normalnie zamknięty). - Korpus elektrozaworu wykonany z mosiądzu, części ruchome ze stali nierdzewnej. -Membrana NBR - BEZ WYMAGANEGO CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO |  |  |
| 50 | 3-drogowy zawór mieszający z regulatorem temperatury bezpośredniego działania wykonany z czujnikiem zanurzeniowym | 2 szt. | 1)Tri-M TR 3 drogowe zawory mieszające 2)Nakrętka 1 1/4" Tuleja do skręcania 3)Regulator temperatury z czujnikiem zanurzeniowym: przyłacze G1/2” dł.153 |  |  |
| 51 | Reduktor D06F G 1" + manometr 0-10 bar | 2 szt. |  |  |  |
| 52 | Złączka z mosiądzu do podłączenia wodomierza PN10 G1” | 4 szt. |  |  |  |
| 53 | Grzałka ER200 1,5 kW, G11/2” (stal nierdzewna) | 4 szt. |  |  |  |
| 54 | Pompa CM5-11 A-R-G-E-AQQE |  | 11- stopniowa; przyłącze G5/4”; materiał EN 1.4301/AISI 304; uszczelnienie EPDM; dławik sieciowy; IP55; zasilanie 3x220-240/380- 415V, 50 Hz; całkowita długość nie większa niż 600 mm; max wysokość nie większa niż 220 mm |  |  |
| 55 | Sygnalizator Poziomu NKP 1401 (G ½”) | 2 szt. |  |  |  |
| 56 | Przepływomierz DPE-1105-G4-L442 | 6szt. |  |  |  |
| 57 | Przepływomierz DPE-1115-G6-L442 | 1 szt. |  |  |  |
| 58 | Złączka SS-10M0-1-8RP | 4szt. |  |  |  |
| 59 | Złączka SS-8-TA-7-8RP | 2 szt. |  |  |  |
| 60 | Rura karbowana DN 12 dł. 25m Typ Cats (Stal nierdzewna) w kręgu nie oprawiona | 1 szt. |  |  |  |
| 61 | Rura karbowana DN 20 dł. 35m Typ Cats (Stal nierdzewna) w kręgu nie oprawiona | 1 szt. |  |  |  |
| 62 | Rura karbowana DN 25 dł. 25m Typ Cats (Stal nierdzewna) w kręgu nie oprawiona | 1 szt. |  |  |  |
| 63 | Nakrętka G1 ¼" do rury karbowanej DN25 - (Stal nierdzewna) | 8 szt. |  |  |  |
| 64 | Nakrętka G1/2" do rury karbowanej DN12 - mosiężna, niklowana | 28 szt. |  |  |  |
| 65 | Nakrętka G1" do rury karbowanej DN20 - mosiężna, niklowana | 12 szt. |  |  |  |
| 66 | Uszczelka z gumy EPDM 1/2" do rury karbowanej DN12 | 36 szt. |  |  |  |
| 67 | Uszczelka z gumy EPDM 1 ¼" do rury karbowanej DN25 | 16 szt. |  |  |  |
| 68 | Uszczelka z gumy EPDM 1" do rury karbowanej DN20 | 48 szt. |  |  |  |
| 69 | Zestaw do rur karbowanych - przyrząd do spęczania kołnierzy, obcinarka, uwaga kompatybilny z wyżej wymienionymi rurami (wszystko jednego producenta) |  |  |  |  |
| 70 | Demineralizator |  | Demineralizator składa się: - filtr narurowy FP 20" z przyłączem G1/2" - obudowa wkładu 9CV - łącznik do obudowy wkładu |  |  |
| 71 | Obejmy z izolacją dźwiękową G1/4(12mm-16mm)" | 5 szt. |  |  |  |
| 72 | Obejmy z izolacją dźwiękową G 1/2" | 30 szt. |  |  |  |
| 73 | Obejmy z izolacją dźwiękową G 1" | 20 szt. |  |  |  |
| 74 | Wpust przesuwny 5 St M5 ocynkowany z kulką do profili 20x20 [5] - | 120 szt. |  |  |  |