## Arkusz1
TABELA 1
Dane pomieszczenia
Numer pomieszczenia | Budynek | Poziom | Funkcja pomieszczenia | Wymagana ilość głośników | Długość | Szerokość | Wysokość | Kubatura | Wymagania ATEX głośników /kolumn/sygnalizatoów optycznych | Warunki środowiskowe/klimatyczne głośników | Minimalny Stopień ochrony głośników/kolumn/sygnalizatoów optycznych | Punkt Mikrofonowy/Nadawczy | Minimalna liczba kolumn/sygnalizatorów optycznych
03 | R2A | Piwnica | Kotłownia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP65 |  | N/D
015 | R2A | Piwnica | Korytarz/Akumulatornia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP65 |  | N/D
015a | R2A | Piwnica | Akumulatornia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 11.5 | 6.8 | 2.7 | 211.14 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP 65 |  | N/D
015b | R2A | Piwnica | Akumulatornia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 16.2 | 4.8 | 2.8 | 217.728 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP 65 |  | N/D
015c | R2A | Piwnica | Akumulatornia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP65 |  | N/D
020 | R2A | Piwnica | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 30,5 | 2,2 | 3,0 | 201.3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
40 | R2A | Parter | Hall | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 8,6 | 5,8 | 2,8 | 139.664 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
40a | R2A | Parter | Hall wejściowy | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12.4 | 5.7 | 3 | 212.04 | N/D | Klasa A | IP 44 | Wymagana instalacja punktu mikrofonowego Hall wejściowy („Mikrofon Strażaka”) | N/D
1 | R2A | Parter | Wartownia Lolalna | 1*alternatywnie głośnik zintegrowany ze stacją mikrofonową |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 | Wymagana instalacja punktu mikrofonowego "Spomieszczenie wartowni lokalnej" | N/D
2 | R2A | Parter | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 44 |  | N/D
3 | R2A | Parter | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 44 |  | N/D
4 | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
5 | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
5a | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
6 | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1*alternatywnie głośnik zintegrowany ze stacją mikrofonową |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 | Wymagana instalacja punktu mikrofonowego "Sekretariat EJ-2" | N/D
6a | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
6b | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
7 | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
8 | R2A | Parter | Pomieszczenie socjalne | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
9 | R2A | Parter | Pomieszczenie socjalne | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
10 | R2A | Parter | Sala seminaryjna | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12 | 9,2 | 3 | 331.2 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
13 | R2A | Parter | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 30 | 2,5 | 3 | 225 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
13a | R2A | Parter | korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 41.3 | 2,5 | 3 | 309.75 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
17 | R2A | Parter | Magazyn ogólny | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 15 | 9,2 | 3,8 | 524.4 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
18 | R2A | Parter | Narzędziownia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
19 | R2A | Parter | Spawalnia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
20 | R2A | Parter | Warsztat mechaniczny | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 18,3 | 9,2 | 3,8 | 640 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
20a | R2A | Parter | Hala montażowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12 | 9,2 | 3,8 | 419.52 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
22 | R2A | Parter | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
26 | R2A | Parter | Stycznikownia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 16 | 10 | 3,5 | 560 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
26a | R2A | Parter | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 30 | 1,8 | 2,4 | 129.6 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
27 | R2A | Parter | Pomieszczenie pomocnicze I obiegu | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
30 | R2A | Parter | Pom. gospodarcze | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
31 | R2A | Parter | Poziom kablowy rozdzielni | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
33 | R2A | Parter | Stycznikownia rezerwowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12.5 | 5.8 | 2.7 | 195.75 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
34 | R2A | Parter | Stycznikownia rezerwowa | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
35 | R2A | Parter | Szatnia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
37 | R2A | Parter | Szatnia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
37a | R2A | Parter | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 44 |  | N/D
38 | R2A | Parter | Szatnia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 9 | 6,2 | 3 | 167.4 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
39 | R2A | Parter | Szatnia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 6.2 | 2,6 | 6,8 | 109.616 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
50 | R2B | Parter | Hala fizyczno-pętlowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników |  |  |  | 2865 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
50a | R2B | Piwnica | Pomieszczenie H2 | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
50b | R2B | Piwnica | Przedsionek H2 | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
50c | R2B | Piwnica | Pomieszczenie przygotowawcze H2 | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
50e | R2B | Piwnica | Hala fizyczno-pętlowa PUMA | *przyjąć instalację do 6 głośników 10W |  |  |  | N/D | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
54 | R2B | Parter | Balkon hali fizycznej | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników |  |  |  | *Uwzględniono kubaturę w pomieszczeniu "50" | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
60 | R2C | Piwnica/Parter | Pompownia | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 20 | 14 | 4.8 | 1200 | N/D | Klasa B | IP 65 |  | 6 sztuk
30a | R2C | Parter | Korytarz przy pompowni | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 23,7 | 2,2 | 3,3 | 172.062 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
63 | R2C | Parter | Korytarz ekspedycyjny | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 21 | 6,2 | 3,2 | 416.64 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
66 | R2D | Piwnica | Pomieszczenie pod schodami w korytarzu 63 | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
70 | R2D | Parter | Pomieszczenie filtrów | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12 | 7.5 | 6 | 540 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | 3 sztuk
71 | R2D | Parter | Wentylatornia wyciągowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 15 | 4.5 | 6 | 405 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | 3 sztuk
72 | R2D | Parter | Wentylatornia nawiewna | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 15 | 11,8 | 6 | 850 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | 3 sztuk
74 | R2D | Parter | Maszynownia elektryczna | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 15 | 11,8 | 6 | 850 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
74a | R2D | Parter | Pomieszczenie Agregatów | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 9.5 | 6.2 | 3.4 | 200.26 | Strefa EX 1 | Klasa A | IP 65 |  | 2 sztuk
101 | R2A | Piętro | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
102 | R2A | Piętro | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
103 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
104 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
105 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
106 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
107 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
108 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
109 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
110 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
111 | R2A | Piętro | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
112 | R2A | Piętro | Toaleta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
113 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
113a | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
113b | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
114a | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
114b | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
115 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
116 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
117 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
118 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
119 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
120 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
121 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
122 | R2A | Piętro | Magazyn | 1* uwaga zakończyć linię głośnikowa przed pomieszczeniem w suficie podwieszanym, nie istalować głośnika. Pomieszczenie przewidziane do remontu |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | N/D | N/D |  | N/D
123 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
124 | R2A | Piętro | Magazyn | 1* uwaga zakończyć linię głośnikowa przed pomieszczeniem w suficie podwieszanym, nie istalować głośnika. Pomieszczenie przewidziane do remontu |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | N/D |  |  | N/D
125 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
126 | R2A | Piętro | Wentylatornia | 1* uwaga zakończyć linię głośnikowa przed pomieszczeniem w suficie podwieszanym, nie istalować głośnika. Pomieszczenie przewidziane do remontu |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | N/D |  |  | N/D
127 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
128 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
129 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
131 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
132 | R2A | Piętro | Laboratorium | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
133 | R2A | Piętro | Hala przygotowawcza | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 30 | 11,5 | 6,3 | 2173.5 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
134 | R2A | Piętro | Sterownia reaktora | 1*alternatywnie głośnik zintegrowany ze stacją mikrofonową |  |  |  | N/D | N/D | Klasa A | IP 23 | Wymagana instalacja punktu mikrofonowego "Sterownia Reakora" | N/D
134 zaplecze | R2A | Piętro | Sterownia reaktora zaplecze | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 16 | 9.5 | 3.5 | 532 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
135 | R2A | Piętro | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników |  |  |  | 213 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
135a | R2A | Piętro | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 29.5 | 2 | 2,6 | 153.4 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
135b* | R2A | Piętro | Korytarz | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników |  |  |  | 115 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
136 | R2A | Piętro | Szatnia „czysta” | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
137 | R2A | Piętro | Łazienka „czysta” | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
138 | R2A | Piętro | Szatnia „brudna” | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa C | IP 23 |  | N/D
140 | R2A | Piętro | Rozdzielnia NN | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12 | 9 | 3,5 | 378 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
141 | R2A | Piętro | Rozdzielnia NN | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 12 | 9 | 3,5 | 378 | N/D | Klasa A | IP 65 |  | N/D
142 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
143 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
144 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
145 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
146 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
147 | R2A | Piętro | Pomieszczenie biurowe | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
150 | R2A/R2B | Piętro | Śluza czysta | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A | IP 23 |  | N/D
151 | R2B | Piętro | Hala reaktora | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników |  |  |  | 11270 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
154 | R2B | Piętro | Przedsionek WNEP | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
155 | R2B/R2C | Piętro | Śluza brudna | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
157 | R2B | Piętro | Pomieszczenie przetworników podciśnienia | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
158 | R2B | Piętro | Pomieszczenie przetworników przepływu | 1 |  |  |  | poniżej 100m^3 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
160 | R2C | Piętro | Hala dekontaminacji | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 30 | 15.2 | 9.5 | 4332 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
Budynek 32a | 32a | Piętro | Pompownia obiegów wtórnych | Przyjąć instalację 6 głośników |  |  |  | N/D | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
K1 | R2A | Piwnica/ Parter/ Piętro | klatka schodowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 5.7 | 2,8 | 9,2 | 146.832 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
K2 | R2A | Parter/ Piętro | klatka schodowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 6.2 | 2,6 | 6,8 | 109.616 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
K3 | R2A | Parter/ Piętro | klatka schodowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 5.5 | 3.6 | 6.4 | 126.72 | N/D | Klasa A | IP 44 |  | N/D
K5 | R2B | Piwnica/ Parter/ Piętro | klatka schodowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 8.5 | 4 | 6.8 | 231.2 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
K4 | R2B | Piwnica/ Parter/ Piętro | klatka schodowa | Powyżej 1 sztuki, Wymaga indywidualnego doboru ilości głośników | 11.5 | 4 | 6 | 276 | N/D | Klasa A/B | IP 65 |  | N/D
Głośniki zewnętrzne
Na elewacji wezwnętrznej pomieszczenia 1a | R2A | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D
Na elewacji wezwnętrznej pomieszczenia 8 | R2A | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D
Na elewacji wezwnętrznej pomieszczenia 17 | R2A | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D
Na elewacji wezwnętrznej pomieszczenia 20 | R2A | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D
Na elewacji wezwnętrznej pomieszczenia 63 | R2C | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D
Na elewacji zewnętrznej Budynku 32a | 32a | Zewnętrzny | głośnik zewnętrzny | 1 |  |  |  | N/D | N/D | Klasa B | IP 65 |  | N/D