## Table 1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego AZP.273.200.2020 Zestawienie zamawianych materiałów na potrzeby realizacji zadania7/20 w projekcie "Utworzenie Centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX"
lp | nr kształtki | opis | jedn miary | ilość | producent, nazwa,uwagi *
I CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
1 |  | Kanał kablowy z przegrodą 130x50 80m | szt. | 40 | Legrand
2 |  | gniazda elektryczne + gniazda RJ45 | szt. | 12 | Legrand
3 |  | Lampy świetlówkowe 4x18W | szt. | 15 | Kanlux
4 |  | Przewód Owy 5x4 | m | 50 | Elektrokabel
5 |  | Przewód Owy 5x2,5 | m | 100 | Elektrokabel
6 |  | Przewód YDYp 3x2,5 | m | 200 | Elektrokabel
7 |  | Przewód YDYp 3x1,5 | m | 200 | Elektrokabel
8 |  | Rozdzielnia natynkowa 36 polowa IP65 | szt. | 1 | Hager
9 |  | Wyłącznik nadprądowy 4 polowy 32A | szt. | 1 | Hager
10 |  | Wyłącznik różnicowo prądowy 4 polowy 25A | szt. | 1 | Hager
11 |  | Wyłącznik różnicowo prądowy 2 polowy 16A AC | szt. | 2 | Hager
12 |  | Wyłącznik różnicowo prądowy 2 polowy 16A | szt. | 2 | Hager
13 |  | Wyłącznik nadprądowy 1 polowy 16A | szt. | 2 | Hager
14 |  | wyłącznik naprądowy 1 polowy 10A | szt. | 3 | Hager
15 |  | wyłącznik naprądowy 3 polowy 16A | szt. | 2 | Hager
16 |  | Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia 3F | szt. | 1 | Hager
17 |  | Kołki rozporowe szybki montaż 8x40 | szt. | 200 | Wkręt-Met
* „Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.