## Table 1
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego IZP.273.297.2020 Zestawienie zamawianych elementów elektrycznych i elektronicznych zasilaczy cewek dla laboratorium fast X
nr poz. z wniosku | Nr części/poz | nr kształtki | opis | ilość | j.miary | producent, nazwa,uwagi * | zamiennik
| 1 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B6 nr 269607 | 4 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-b6-wylaczniki-nadpradowy-1-bieg.html?string=+269607+
| 2 |  | Rozrusznik siknikowy MSC-D-6,3-M7(230V50Hz) nr 283145 | 2 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/msc-d-63-m7230v50hz-rozrusznik-silnikowy.html?string=283145+
| 3 |  | Stycznik DILM-10(230V50Hz) nr 051786 | 2 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/dilem-10230v50hz240v60hz-3-bieg-stycznik-mocy-sterowany-pradem-przemiennym.html
| 4 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C2 nr 270347 | 2 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-c2-wylaczniki-nadpradowy-1-bieg.html
| 5 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C16/3 nr 270420 | 2 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-c163-wylaczniki-nadpradowy-3-bieg.html
| 6 |  | Rozłącznik krzywkowy na szynę T0-2-8900/IVS nr 207403 | 2 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/t0-2-8900ivs-lacznik-glowny-i-lacznik-awaryjny.html
| 7 |  | Styk pomocniczy Z-AHK nr 248433 | 12 | szt | Eaton |  | https://nowaelektro.pl/produkt/z-ahk-1zw-1rozw-styk-pomocniczy.html
| 8 |  | Sygnalizator poziomu wody typ: NPK-1401 | 2 | szt | Kobold |  | http://www.gigaom.pl/czujniki_procesowe/poziomu/nkp-1401.html
| 9 |  | Miernik temperatury z czyjnikiem PT100 typ ESM-1510-5-09-0-1/000/21 | 2 | szt | Emko |  | https://www.emultimax.pl/pl/p/Regulator-temperatury-ESM-1510/1081
| 10 |  | czujnik pt100 72-23304701-0300.0050.TM | 2 | szt | GUENTHER |  | https://www.tme.eu/pl/details/72-23304701-0300/czujniki-temperatury-rezystancyjne/guenther/72-23304701-0300-0050-tm/
| 11 |  | Przekaźnik PI84 230AC M93G | 2 | szt | Relpol |  | https://www.tme.eu/pl/details/pi84-230ac-m93g/przekazniki-elektromagn-zestawy/relpol/?brutto=1&gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL5gwGJKOkyIFKBOYRWka3Kmtbj5Egp_wlT4AnlXCtLFQty9ky6FFGxoCD8oQAvD_BwE
| 12 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D2 | 1 | opk. | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
| 13 |  | Zwieracz ZKU-2,5/3 nr:A42-0A12 | 1 | opk. | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zku-zwieracz/
| 14 |  | Płytka skrajna PSU-4 nr:A41-0101 | 1 | opk. | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/psu-4/
| 15 |  | Złączka gwintowa niebieska ZG-G4 nr:A11-8206 | 20 | szt | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zug-g4/
| 16 |  | Złączka gwintowa niebieska ZG-G2,5 nr:A11-8106 | 50 | szt | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zug-g25/
| 17 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D1 | 1 | opk. | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
| 18 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D0 | 1 | opk. | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
| 19 |  | Złączka gwintowa czerwona ZG-G2,5 nr:A11-8107 | 100 | szt | Pokój |  | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zug-g25/
| 20 |  | Przewód LgY 0,5/500 biały | 100 | mb |  | dowolny | https://www.tim.pl/przewod-instalacyjny-h05v-k-lgy-0-5-bialy-100m
| 21 |  | Przewód LgY 2,5/500 niebieski | 100 | mb |  | dowolny | https://www.tim.pl/przewod-instalacyjny-h05v-k-lgy-2-5-niebieski-100m-2?gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL6DvHaMCM53BWx_z74VI8CoaFhFYuBITsMiRwRbxBAbAStrW0RCz-xoC3PcQAvD_BwE
| 22 |  | Końcówka tulejkowa TE 2,5-10V | 1 | opk. |  | dowolny | https://www.tim.pl/koncowka-tulejkowa-izolowana-te-2-5-10-100szt
| 23 |  | Przewód LgY 0,5/500 żółto-zielony | 100 | mb |  | dowolny | https://www.tim.pl/przewod-instalacyjny-h05v-k-lgy-0-5-bialy-100m
| 24 |  | Przewód LgY 2,5/500 czerwony | 100 | mb |  | dowolny | https://www.tim.pl/przewod-instalacyjny-h07v-k-lgy-2-5-czerwony-100m?gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVILxRESNjHDFaWoKMQ7crVQDcYRbr3kC9j-mgjDlWJE1GXbjR4dGDX7RoCT5IQAvD_BwE
| 25 |  | Konektor płaski 6,3mm;0,8mm;męski M5, przykrecany kątowe 45st, | 30 | szt |  | dowolny | https://www.tme.eu/pl/details/fs2257-5/konektory-nieizolowane/osterrath/61-2257-31/
60 | 1 |  | Kondensator elektrolityczny 47uF 40V stojący | 50 | szt |  | dowolny
66 | 2 |  | Transformator ET1o – 0,34 E; IP00; nr obliczeń: 30682 | 1 | szt | Elhand
68 | 3 |  | Płytka czołowa PC 3U 8 | 10 | szt | Radmor
69 | 4 |  | Osłona OS-160-84 | 1 | szt | Radmor
70 | 5 |  | Prowadnik P-160 | 20 | szt | Radmor
71 | 6 |  | Kaseta Euro 3U/160-84-01 | 1 | szt | Radmor
72 | 7 |  | Listwa W84 | 2 | szt | Radmor
74 | 8 |  | Przewód LY 500/0,5mm2 niebieski | 100 | m |  | dowolny
75 | 9 |  | Przewód LY 500/0,5mm2czarny | 100 | m |  | dowolny
76 | 10 |  | Przewód LY 500/0,5mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny
77 | 11 |  | Przewód LY 500/0,5mm żółty | 100 | m |  | dowolny
78 | 12 |  | Przewód LY 500/1mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny
79 | 13 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny
80 | 14 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 biały | 100 | m |  | dowolny
81 | 15 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 niebieski | 100 | m |  | dowolny
* „Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.