IZP.270.77.2020

Załącznik nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Remont polegający na wymianie stolarki drzwiowej i  okiennej  w budynkach  R2C, R2D i 32A zlokalizowanych na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.

- Opis przedmiotu zamówienia

- W stanie istniejącym budynki R2C, R2D i 32A zlokalizowane są we wschodniej części Narodowego Centrum Badań Jądrowych w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora Maria. Ww. budynki zostały  zaprojektowane w latach 60-tych, a następnie wybudowane dla potrzeb powstającego reaktora MARIA.

- Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie poniższych robót:

  - demontaż krat okiennych i drzwiowych,

  - demontaż barierek ochronnych w oknach,

  - demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej i okiennej,

  - demontaż istniejących pustaków szklanych w elewacji północnej budynku R2D,

  - ponowny montaż barierek ochronnych okien wraz ze zmianą sposobu montażu do ościeży,

  - zamurowanie dwóch otworów okiennych w elewacji północnej budynku R2D wg projektu,

  - w miejscu zamurowanych pustaków szklanych zabezpieczyć istniejące przewody elektryczne,

  - poszerzenie otworu do drzwi D2 w budynku R2C,

  - montaż nowej ślusarki drzwiowej i okiennej wg wykazu,

  - oczyszczenie, pomalowanie w zakresie połączeń ze ścianą i ponowny montaż krat okiennych,

  - wykonanie i zamontowanie kraty okiennej  dla okna w zamurowanej części elewacji północnej R2D (krata ocynkowana i pomalowana)

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa tj.:

  - Projekt budowlany remontu polegający na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach R2C, R2D i 32 A na terenie NCBJ w Otwocku – Świerku.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Dla remontu polegającego na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach R2C, R2D i 32 A na terenie NCBJ w Otwocku – Świerku.

  - Przedmiar robót – Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  - Obiekt R2C

  - Przedmiar robót – Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  - Obiekt R2D

  - Przedmiar robót – Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  - Obiekt 32A.

Uwaga nr 1

Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny zadania.

Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy i są materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku nie zgłoszonych rozbieżności w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót na terenie Reaktora.

  - Rozszczelnienie budynku nr R2C i R2D w celu wymiany okien i drzwi, możliwe jest tylko podczas przerw w pracy reaktora według harmonogramu pracy rektora.

  - Technologia prowadzenia prac (przed ich rozpoczęciem) powinna być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

  - Stosowana technologia prac powinna w maksymalnym stopniu ograniczać wprowadzanie pyłów i opiłków metali do wnętrza budynków.

  - Wszelkie prace powinny być wykonywane bezpyłowo, należy używać odciągów miejscowych by nie przekroczyć zapylenia PM 2,5 do 25 µg/m3.

  - Należy unikać stosowania szlifierek kątowych do cięcia elementów metalowych, o ile można zastosować inne metody realizacji prac demontażowych.

  - Należy unikać cięcia elementów metalowych palnikami gazowymi, 
o ile można zastosować inne metody realizacji prac demontażowych

  - Obszary w których będą wykonywane prace, a mogące generować zapylenie, powinny być izolowane od pozostałych obszarów.

  - Organizacja robót budowlanych prowadzonych na zewnątrz obiektu, 
w szczególności robót w zakresie zasilania energetycznego musi uwzględniać bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej (prace ziemne wykonywane ręcznie), użytkowanej 
przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień 
dot. technologii prowadzenia robót ze Służbą Techniczną Zamawiającego.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, zgodnie 
z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ, Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace, do kierownika Działu Profilaktyki Pożarowej NCBJ w celu odbycia szkolenia odnośnie zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu Reaktora Maria.

  - Przewidziane do wykonania roboty związane z remontem budynku, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z póź. zm.)

  - System organizacji robót powinien uwzględniać Prawo atomowe, wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Narodowego Centrum Jądrowego. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania 
na wypadek pożaru,  itp.

  - Wszyscy pracownicy biorący udział w remoncie muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące oraz posiadać paszporty dozymetryczne. Należy to uwzględnić w składanej ofercie.

  - Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych.

  - Realizację robót należy powierzyć firmom wyspecjalizowanym 
w prowadzeniu prac budowlanych, a nadzór nad tymi robotami osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane w danej specjalizacji.