***Załącznik nr 3a do SIWZ***

***po zmianie z dnia 08.08.2016r.***

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN |
| 1. | **Remont wewnętrznej sieci wodociągowej (metoda crackingu** | | | | |
| 1.1 | Ø 225 mm PE100 trójwarstwowa, SDR 11 | mb | 690 |  |  |
| 1.2 | Ø 160 mm PE100 trójwarstwowa, SDR 11 | mb | 1150 |  |  |
| 1.3 | Ø 110 mm PE100 trójwarstwowa, SDR 11 | mb | 450 |  |  |
| 1.4 | Ø 90 mm PE100 trójwarstwowa, SDR 11 | mb | 300 |  |  |
| 1.5 | Ø 63 mm PE SDR 17 | mb | 25 |  |  |
| 1.6 | Ø 40 mm PE SDR17 | mb | 40 |  |  |
| 2. | **Włączenie do wykonanej sieci istniejących przyłączy do obiektów włącznie z zasuwą (wcinka)** | | | | |
| 2.1 | DN 200 | szt. | 1 |  |  |
| 2.2 | DN 150 | szt. | 8 |  |  |
| 2.3 | DN 100 | szt. | 12 |  |  |
| 2.4 | DN 80 | szt. | 10 |  |  |
| 2.5 | DN 63 | szt. | 5 |  |  |
| 2.6 | DN 50 | szt. | 3 |  |  |
| 2.7 | DN 40 | szt. | 4 |  |  |
| 3. | **Wykonanie przyłącza z zestawem wodomierzowym od zasuwy do budynku** | | | | |
| 3.1 | DN 150 | szt. | 8 |  |  |
| 3.2 | DN 100 | szt. | 11 |  |  |
| 3.3 | DN 80 | szt. | 6 |  |  |
| 3.4 | DN 63 | szt. | 1 |  |  |
| 3.5 | DN 50 | szt. | 4 |  |  |
| 3.6 | DN 40 | szt. | 1 |  |  |
| 4. | **Włączenie do wykonanej sieci wykonanych przyłączy do obiektów włącznie z zasuwą i zestawem wodomierzowym** | | | | |
| 4.1 | DN 150 | szt. | 2 |  |  |
| 4.2 | DN 100 | szt. | 12 |  |  |
| 4.3 | DN 80 | szt. | 54 |  |  |
| 4.4 | DN 63 | szt. | 5 |  |  |
| 4.5 | DN 50 | szt. | 8 |  |  |
| 4.6 | DN 40 | szt. | 5 |  |  |
| 4.7 | DN 32 | szt. | 9 |  |  |
| 4.8 | DN 25 | szt. | 3 |  |  |
| 5. | **Wymiana hydrantu** | | | | |
| 5.1 | Naziemnego DN 80 | szt. | 41 |  |  |
| 5.2 | Podziemnego DN 80 | szt. | 2 |  |  |
| 6. | **Wymiana zasuw sieciowych** | | | | |
| 6.1 | DN 200 | szt. | 9 |  |  |
| 6.2 | DN 150 | szt. | 17 |  |  |
| 6.3 | DN 100 | szt. | 6 |  |  |
| 6.4 | DN 80 | szt. | 1 |  |  |
| 7 | **Węzeł sieciowy** | | | | |
| 7.1 | Czwórnik 200x200x200x150 | szt. | 1 |  |  |
| 7.2 | trójnik z zasuwami 200x200x200 | szt. | 1 |  |  |
| 7.3 | trójnik z zasuwami 200x200x150 | szt. | 4 |  |  |
| 7.4 | trójnik z zasuwami 150x150x150 | szt. | 2 |  |  |