## Table 1
Załącznik A do Formularza oferty AZP.273.225.2020 Zestawienie zamawianych elementów elektrycznych i elektronicznych układu stabilizacji cieplnej dla laboratorium fast X
Nr pozycji | nr kształtki | opis | ilość | j.miary | producent, nazwa,uwagi * | zamiennik | wartośc jedn. netto | wartośc netto
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
1 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B6 nr 269607 | 4 | szt | Eaton
2 |  | Rozrusznik siknikowy MSC-D-6,3-M7(230V50Hz) nr 283145 | 2 | szt | Eaton
3 |  | Stycznik DILM-10(230V50Hz) nr 051786 | 2 | szt | Eaton
4 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C2 nr 270347 | 2 | szt | Eaton
5 |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C16/3 nr 270420 | 2 | szt | Eaton
6 |  | Rozłącznik krzywkowy na szynę T0-2-8900/IVS nr 207403 | 2 | szt | Eaton
7 |  | Styk pomocniczy Z-AHK nr 248433 | 12 | szt | Eaton
8 |  | Sygnalizator poziomu wody typ: NPK-1401 | 2 | szt | Kobold
9 |  | Miernik temperatury z czyjnikiem PT100 typ ESM-1510-5-09-0-1/000/21 | 2 | szt | Emko
10 |  | czujnik pt100 72-23304701-0300.0050.TM | 2 | szt | GUENTHER
11 |  | Przekaźnik PI84 230AC M93G | 2 | szt | Relpol
12 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D2 | 1 | opk. | Pokój
13 |  | Zwieracz ZKU-2,5/3 nr:A42-0A12 | 1 | opk. | Pokój
14 |  | Płytka skrajna PSU-4 nr:A41-0101 | 1 | opk. | Pokój
15 |  | Złączka gwintowa niebieska ZG-G4 nr:A11-8206 | 20 | szt | Pokój
16 |  | Złączka gwintowa niebieska ZG-G2,5 nr:A11-8106 | 50 | szt | Pokój
17 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D1 | 1 | opk. | Pokój
18 |  | Oznaczniki złączek DK/Z-5 nr:B51-72D0 | 1 | opk. | Pokój
19 |  | Złączka gwintowa czerwona ZG-G2,5 nr:A11-8107 | 100 | szt | Pokój
20 |  | Przewód LgY 0,5/500 biały | 100 | mb |  | dowolny
21 |  | Przewód LgY 2,5/500 niebieski | 100 | mb |  | dowolny
22 |  | Końcówka tulejkowa TE 2,5-10V | 1 | opk. |  | dowolny
23 |  | Przewód LgY 0,5/500 żółto-zielony | 100 | mb |  | dowolny
24 |  | Przewód LgY 2,5/500 czerwony | 100 | mb |  | dowolny
25 |  | Konektor płaski 6,3mm;0,8mm;męski M5, przykrecany kątowe 45st, | 30 | szt |  | dowolny
26 |  | Styk pomocniczy NHI11-PKZ0 nr 072896 | 2 | szt | Eaton |  | 21 | 42 | https://nowaelektro.pl/produkt/nhi11-pkz0-styki-pomocnicze-normalne-do-pkzm-0.html?string=072896+
27 |  | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C4 nr 270348 | 2 | szt | Eaton |  | 21 | 42 | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-c4-wylaczniki-nadpradowy-1-bieg.html
28 |  | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C6 nr 270349 | 2 | szt | Eaton |  | 17 | 34 | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-c6-wylaczniki-nadpradowy-1-bieg.html?string=270349
29 |  | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C10 nr 270350 | 2 | szt | Eaton |  | 14 | 28 | https://nowaelektro.pl/produkt/cls6-c10-wylaczniki-nadpradowy-1-bieg.html?string=270350
30 |  | Złączka gwintowa czarna ZG-G4 nr:A11-8203 | 20 | szt | Pokój |  | 2.1 | 42 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zug-g4/
31 |  | Złączka gwintowa żólta ZG-G2,5 nr:A11-8101 | 50 | szt | Pokój |  | 2.01 | 100.5 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zku-zwieracz/
32 |  | Listwa montażowa TS35-P nr:A43-7014 | 1 | opk. | Pokój |  | 35 | 35 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/ts35-p-listwa-stalowa-perforowana/
33 |  | Złączka gwintowa żólto-zielona ZG-G4 nr:ZUO-4/35 | 20 | szt | Pokój |  | 2.1 | 42 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zug-g4/
34 |  | Złączka ochronna ZUO-4/35 nr:A11-5C3Z | 50 | szt | Pokój |  | 8.34 | 417 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zuo-435/
35 |  | Zwieracz ZKU-2,5/2 nr:A42-0A11 | 1 | opk. | Pokój |  | 19 | 19 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/zku-zwieracz/
36 |  | Listwa przyłączeniowa izolowana typt LPI-14 nr:18-1038 | 2 | szt | Pokój |  | 20.9 | 41.8 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/lpi-14/
37 |  | Trzymacz KU-2/35 nr:A44-2011 | 30 | szt | Pokój |  | 1.62 | 48.6 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/ku-235/
38 |  | Końcówka tulejkowa TE 0,5-10V | 100 | szt |  | dowolny | 0.35 | 35 | www.tme.eu
39 |  | Rezystor 2W 470 ohm 5% MOR02SJ0471A10 | 20 | szt |  | dowolny | 0.37 | 7.4 | www.tme.eu
40 |  | Rezystor 2W 390 ohm 5% MOR02SJ0391A10 | 20 | szt |  | dowolny | 0.37 | 7.4 | www.tme.eu
41 |  | Rezystor 0,25W 5% 2,2k | 100 | szt |  | dowolny | 0.04 | 4 | www.tme.eu
42 |  | Rezystor 0,25W 5% 22k | 100 | szt |  | dowolny | 0.04 | 4 | www.tme.eu
43 |  | Rezystor 0,25W 5% 220 ohm | 100 | szt |  | dowolny | 0.04 | 4 | www.tme.eu
44 |  | Rezystor 0,25W 5% 10k | 100 | szt |  | dowolny | 0.04 | 4 | www.tme.eu
45 |  | Rezystor 0,25W 5% 82k | 100 | szt |  | dowolny | 0.04 | 4 | www.tme.eu
46 |  | Rezystor 7W 5%; THT 1ohm; nr ELFA: 16-024-657 | 10 | szt |  | dowolny | 5.63 | 56.3 | www.tme.eu
47 |  | Rezystor 0,25W 1% 130k | 100 | szt |  | dowolny | 0.09 | 9 | www.tme.eu
48 |  | Rezystor 0,25W 1% 33k | 100 | szt |  | dowolny | 0.09 | 9 | www.tme.eu
49 |  | Rezystor 0,25W 1% 8,25k | 100 | szt |  | dowolny | 0.09 | 9 | www.tme.eu
50 |  | Tranzystor BD138 | 10 | szt |  | dowolny | 0.53 | 5.3 | www.tme.eu
51 |  | Dioda 1N4004 | 50 | szt |  | dowolny | 0.17 | 8.5 | www.tme.eu
52 |  | Mostek KBPC 2506 | 5 | szt |  | dowolny | 4.1 | 20.5 | www.tme.eu
53 |  | Tranzystor BD911 | 10 | szt |  | dowolny | 1.67 | 16.7 | www.tme.eu
54 |  | Układ scalony LM 741N nr TME UA741CP | 50 | szt |  | dowolny | 0.73 | 36.5 | www.tme.eu
55 |  | Tranzystor BD912 | 10 | szt |  | dowolny | 1.73 | 17.3 | www.tme.eu
56 |  | Tranzystor BD137 | 10 | szt |  | dowolny | 1.43 | 14.3 | www.tme.eu
57 |  | Kondensator monolityczny 220nF 50V 5mm | 50 | szt |  | dowolny | 0.9 | 45 | www.tme.eu
58 |  | Kondensator elektrolityczny aluminiowy 4700uF +-20% DC 35x51, radialny, zaciski śrubowe | 12 | szt |  | dowolny | 78.7 | 944.4 | www.tme.eu
59 |  | Kondensator polipropylenowy; 47nF; 250VDC | 10 | szt |  | dowolny | 1.5 | 15 | www.tme.eu
60 |  | Kondensator elektrolityczny 47uF 40V stojący | 50 | szt |  | dowolny | 0.5 | 25 | www.tme.eu
61 |  | Kondensator monolityczny 100nF 50V 5mm | 50 | szt |  | dowolny | 0.2 | 10 | www.tme.eu
62 |  | Eko-opaska łubkowa do kondensatorów elektrolitycznych 35mm typu PYC6041 | 12 | szt | Kemet |  | 15 | 180 | www.tme.eu
63 |  | Radiator RAD-A4240/40 TME | 20 | szt |  | dowolny | 3.6 | 72 | https://www.tme.eu/pl/details/rad-a4240_40/radiatory/stonecold/?brutto=1&gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL66VkjsWIxEmnIXTACDmpv3gclsXeHyTXc9l2DAatUlkY5UwA6M8exoCbVYQAvD_BwE
64 |  | Radiator A4129 L=100mm | 2 | szt |  | dowolny | 16 | 32 | https://inelsc.pl/pl/p/Radiator-A4129-L100mm/4833
65 |  | Złącze typu DIN 41612; typB; żeńskie; ptoste; PIN:64 połączenie owijane; a+b | 10 | szt | Harting |  | 21.1 | 211 | https://www.tme.eu/pl/details/09022646821/zlacza-din-41-612-din-41-617/harting/
66 |  | Transformator ET1o – 0,34 E; IP00; nr obliczeń: 30682 | 1 | szt | Elhand |  | 210 | 210 | cena z poprzedniego zakupu
67 |  | Złącze typu DIN 41612; typB; męskie; kątowe; PIN:64 do druku; a+b symbol | 10 | szt | Harting |  | 8.6 | 86 | https://www.tme.eu/pl/details/09021646921/zlacza-din-41-612-din-41-617/harting/
68 |  | Płytka czołowa PC 3U 8 | 10 | szt | Radmor |  | 16.5 | 165 | https://www.armel.pl
69 |  | Osłona OS-160-84 | 1 | szt | Radmor |  | 18.2 | 18.2 | https://www.armel.pl
70 |  | Prowadnik P-160 | 20 | szt | Radmor |  | 2.35 | 47 | https://www.armel.pl
71 |  | Kaseta Euro 3U/160-84-01 | 1 | szt | Radmor |  | 145 | 145 | https://www.armel.pl
72 |  | Listwa W84 | 2 | szt | Radmor |  | 12 | 24 | https://www.armel.pl
73 |  | Listwa przyłączeniowa LPI-14 | 2 | szt | Pokój |  | 20.9 | 41.8 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/lpi-14/
74 |  | Przewód LY 500/0,5mm2 niebieski | 100 | m |  | dowolny | 0.5 | 50 | http://www.multikable.pl/catalogsearch/result/?q=Przew%C3%B3d+H05V-K+%28+LgY+%29+0%2C5mm2+300%2F500V
75 |  | Przewód LY 500/0,5mm2czarny | 100 | m |  | dowolny | 0.5 | 50 | http://www.multikable.pl/catalogsearch/result/?q=Przew%C3%B3d+H05V-K+%28+LgY+%29+0%2C5mm2+300%2F500V
76 |  | Przewód LY 500/0,5mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny | 0.5 | 50 | http://www.multikable.pl/catalogsearch/result/?q=Przew%C3%B3d+H05V-K+%28+LgY+%29+0%2C5mm2+300%2F500V
77 |  | Przewód LY 500/0,5mm żółty | 100 | m |  | dowolny | 0.5 | 50 | http://www.multikable.pl/catalogsearch/result/?q=Przew%C3%B3d+H05V-K+%28+LgY+%29+0%2C5mm2+300%2F500V
78 |  | Przewód LY 500/1mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny | 0.6 | 60 | http://www.multikable.pl/catalogsearch/result/?q=Przew%C3%B3d+H05V-K+%28+LgY+%29+1mm2+300%2F500V
79 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 czerwony | 100 | m |  | dowolny | 0.7 | 70 | http://www.multikable.pl/przewod-h07v-r-ly-1-5mm2-450-750v-zo.html
80 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 biały | 100 | m |  | dowolny | 0.7 | 70 | http://www.multikable.pl/przewod-h07v-r-ly-1-5mm2-450-750v-zo.html
81 |  | Przewód LY 500/1,5mm2 niebieski | 100 | m |  | dowolny | 0.7 | 70 | http://www.multikable.pl/przewod-h07v-r-ly-1-5mm2-450-750v-zo.html
82 |  | Trzymacz KU-1/35 żółty | 30 | szt | pokój |  | 1.5 | 45 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/ku-135/
83 |  | oznacznik DK/Z-5 1-10 | 1 | opak. | pokój |  | 12.7 | 12.7 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
84 |  | oznacznik DK/Z-5 11-20 | 1 | opak. | pokój |  | 12.7 | 12.7 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
85 |  | oznacznik DK/Z-5 21-30 | 1 | opak. | pokój |  | 12.7 | 12.7 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
86 |  | oznacznik DK/Z-5 31-40 | 1 | opak. | pokój |  | 12.7 | 12.7 | https://www.pokoj.com.pl/sklep/dkz-5/
razem wszystkie części netto
VAT
razem wszystkie części brutto
* „Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.