***Załącznik Nr 1 do zaproszenia AZP.273.55.2019***

**Specyfikacja techniczna opracowania i wykonania 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia, zintegrowanego z dzielnikiem napięć dla dynod wskazanego fotopowielacza (prototyp).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** |
| 1. | Materiał podłoża: ceramika AI2o3 |
| 2. | Napięcie wyjściowe z możliwością regulacji w zakresie 500-1800 VDC |
| 3. | Prąd wyjściowy >= 100 uA |
| 4. | Tętnienie napięcia wyjściowego <+ 0,02%. |
| 5. | Zakres temperatur pracy -40 st.C. + 175 st.C. |
| 6. | Liniowość zmian napięcia wyjściowego w funkcji napięcia zasilania <=1%. |
| 7. | Maksymalna zmiana napięcia wyjściowego w funkcji temperatury 0,008 [%/st.C.], |
| 8. | Napięcie zasilania 24V. |
| 9. | Wymiary: urządzenie musi mieścić się w walcu o średnicy 49mm i długości 120mm. |

***Załącznik nr 2 do zaproszenia AZP.273.9.2019***

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

*Tel:...........................................*

*Fax:.........................................*

*e-mail:……………………………………* ...........................................................

*(miejscowość i data)*

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na  **wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym**

- zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert za cenę całkowitą:

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA OFERTOWA NETTO** | ............................................................................*PLN* (*słownie*: ......................................................................... ..........................................................................................*PLN*) |
| **VAT** | ............................................................................*PLN* (*słownie*: ......................................................................... ......................................................................................*PLN*) |
| **CENA OFERTOWA BRUTTO** | ............................................................................*PLN*  (*słownie*: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził \*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*\*) niepotrzebne skreślić*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
|  |  |  |

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.
3. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy \*):

Adres \*)…………….. ...

tel. \*) , fax. \*)

e-mail\*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*\*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)*

1. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................  
*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

***Załącznik nr 3 do zaproszenia AZP.273.55.2019***

**Wykaz wykonanych usług/dostaw**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana usługa/dostawa** | **Przedmiot zamówienia** | **Data wykonania** | **Uwagi** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy*



***Załącznik Nr 4 do zaproszenia AZP.273. 55.2019***

**Wzór umowy**

**UMOWA Nr AZP.271…..2019.S**

W dniu 2019 r. w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

**Narodowym Centrum Badań Jądrowych** wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działa:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert,

………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z siedzibą ………………………………...**, NIP:** …………………………..**REGON:**

……………………zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym (prototypów) na podstawie projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego.**
2. Szczegółowy opis parametrów zasilacza określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również 16 godz. wsparcia technicznego w zakresie uruchomienia oraz działania zasilaczy.

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

* + 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do **10 tygodni od daty podpisania umowy.**

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do:
2. Przekazania schematów elektrycznych urządzenia do zatwierdzenia przed wykonaniem prototypów.
3. Dostarczenia karty „Gwarantowane parametry urządzenia”, która będzie zawierała parametry gwarantowane z uwzględnieniem tolerancji na poszczególne elementy produktu.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie o terminie dostarczenia i realizacji przedmiotu umowy na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem jego dostarczenia. Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

4. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego: ………………………….. tel: ……………………,

- Ze strony Wykonawcy:................. ; tel. …………….…………

§ 3

Za datę wykonania umowy, o którym mowa w § 1 uważa się datę podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 1 umowy.

§ 4

Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i modyfikowanie projektu prototypu zasilacza wysokiego napięcia w ramach prac własnych oraz własnych projektów Badawczo-Rozwojowych.

## Cena i warunki płatności

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.2a) cenę oferty tj. kwotę netto **…….** **zł** plus podatek VAT 23 % , **łącznie brutto ……. zł** (słownie: **………………………..złotych )** w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości ……….zł netto na podstawie faktury zaliczkowej w terminie 7 dnia od otrzymania faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
4. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

## Kary umowne

§ 6

1. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana

## Postanowienia końcowe

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

### WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

***Załącznik Nr 1 do umowy Nr ……………***

**Specyfikacja techniczna opracowania i wykonania 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia, zintegrowanego z dzielnikiem napięć dla dynod wskazanego fotopowielacza (prototyp).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** |
| 1. | Materiał podłoża: ceramika AI2o3 |
| 2. | Napięcie wyjściowe z możliwością regulacji w zakresie 500-1800 VDC |
| 3. | Prąd wyjściowy >= 100 uA |
| 4. | Tętnienie napięcia wyjściowego <+ 0,02%. |
| 5. | Zakres temperatur pracy -40 st.C. + 175 st.C. |
| 6. | Liniowość zmian napięcia wyjściowego w funkcji napięcia zasilania <=1%. |
| 7. | Maksymalna zmiana napięcia wyjściowego w funkcji temperatury 0,008 [%/st.C.], |
| 8. | Napięcie zasilania 24V. |
| 9. | Wymiary: urządzenie musi mieścić się w walcu o średnicy 49mm i długości 120mm. |

***Załącznik Nr 5 do AZP.273.198.2018***

***Klauzula informacyjna z art. 13 RODO***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;
* kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,  
05-400 Otwock lub e-mail: [iod@ncbj,gov.pl](mailto:iod@ncbj,gov.pl);

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  
  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.