***Załącznik nr 1 do SIWZ***

***IZP.270.113.2020***

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Specyfikacja techniczna dla przedmiotu zamówienia: Pompa próżniowa ze sterowaniem zdalnym**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametry wymagane |
|  | Ciśnienie końcowe | <10-4 mbar |
|  | Szybkość pompowania | ≥ 3 m3/h |
|  | Pompa wstępna | Bezolejowa, membranowa |
|  | Pompa właściwa | Turbomolekularna,  minimalna szybkość pompowania dla:  - N2: 90 l/s,  - Ar: 83 l/s,  - He: 90 l/s,  - H2: 78 l/s, |
|  | Armatura próżniowa | Umożliwiająca podłączenie do kriostatu, o złączu 25 KF, podłączenie pomiarowej głowicy próżniowej, w tym zawierający stalowe węże połączeniowe |
|  | Głowica próżniowa | Pełnozakresowa, pomiar ciśnienia od 10-8 mbar do 1000 mbar, kabel połączeniowy przesyłający dane o ciśnieniu |
|  | Sterowanie zdalne | Wi-Fi, sterowanie i odczyt ciśnienia |
|  | Sterowanie lokalne | Dostępne, sterowanie i odczyt |
|  | Zasilanie | 240 V |
|  | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

***IZP.270.113.2020***

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

.......................................................

*(miejscowość i data)*

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na **„Dostawa pompy próżniowej ze sterowaniem zdalnym do Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”,** składam niniejszą ofertę.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA OFERTOWA NETTO\*** | ..................................................................................*PLN/EUR*  (*słownie*: ......................................................................... ....................................................................................) |
| **VAT** | ..................................................................................*PLN/EUR*  (*słownie*: ......................................................................... ......................................................................................) |
| **CENA OFERTOWA BRUTTO\*** | ................................................................................. *PLN/EUR*  (*słownie*: ......................................................................... ......................................................................................) |

**\*cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym: koszty transportu, cła i ubezpieczenia na czas przewozu oraz koszty gwarancji)**

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia określony w załączniku nr A do Formularza oferty spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ).
3. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
4. **Oświadczam, że oferowany okres gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia wynosi ……….. miesięcy, od dnia odbioru końcowego** (*minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy*)*.*
5. **Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia osiąga parametr techniczny: ciśnienie końcowe ……………… mbar** *(wymagane nie wyższe niż 10-4mbar)*
6. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
8. Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził \*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*\*) niepotrzebne skreślić*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto |
|  |  |  |

1. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *\*). \*)* niepotrzebne skreślić

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
|  |  |  |

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT\*).
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.
4. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
5. Oświadczam, że jestem małym*\*\*)*, średnim*\*\*)* przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). - TAK/NIE \*\*)

*\*\*) niepotrzebne skreślić*

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy \*):

Adres \*)…………….. ...

tel. \*) , fax. \*)

e-mail\*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*\*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)*

1. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………..

2) …………………………………………….................

..............................................................

*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

***Załącznik A do Formularza oferty******IZP.270.113.2020***

**Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia**

**na Dostawa pompy próżniowej ze sterowaniem zdalnym do Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku**

**cena w zł netto: ……………….. brutto: …………………** *(wypełnia wykonawca)*

**…………………………………** (*należy wskazać: nazwę/model/typ/producenta, wypełnia wykonawca),*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Ciśnienie końcowe | <10-4 mbar |  |
|  | Szybkość pompowania | ≥ 3 m3/h |  |
|  | Pompa wstępna | Bezolejowa, membranowa |  |
|  | Pompa właściwa | Turbomolekularna,  minimalna szybkość pompowania dla:  - N2: 90 l/s,  - Ar: 83 l/s,  - He: 90 l/s,  - H2: 78 l/s, |  |
|  | Armatura próżniowa | Umożliwiająca podłączenie do kriostatu, o złączu 25 KF, podłączenie pomiarowej głowicy próżniowej, w tym zawierający stalowe węże połączeniowe |  |
|  | Głowica próżniowa | Pełnozakresowa, pomiar ciśnienia od 10-8 mbar do 1000 mbar, kabel połączeniowy przesyłający dane o ciśnieniu |  |
|  | Sterowanie zdalne | Wi-Fi, sterowanie i odczyt ciśnienia |  |
|  | Sterowanie lokalne | Dostępne, sterowanie i odczyt |  |
|  | Zasilanie | 240 V |  |
|  | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

..............................................................

*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*